SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

CZĘŚĆ II

DANE TECHNICZNE

Spis treści

1. Przedmiot zamówienia	2

2. Podstawy opracowania:	2

3. Forma i zakres opracowania PFU	3

4. Szczegóły dokumentacji PFU	3

5. Informacje uzupełniające	6

6. Forma opracowania wersji elektronicznej	6

7. Przekazanie dokumentacji PFU	7

8. Uwagi	8

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla sporządzenia dokumentacji projektowej i realizacji:

- remontu sieci wodociągowej w miejscowości Puszczykowo i Sasinowo w ramach zadania inwestycyjnego „Remont Magistrali Wschodniej - dwóch rurociągów magistrali DN1000 pod rzeką Wartą w Puszczykowie i Sasinowie” wraz z uzyskaniem uzgodnień od wszystkich właścicieli działek (zgody), na których terenie planowany jest remont, pozwalających na wystawienie przez Zamawiającego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane

Zakres Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączonych danych technicznych opracowanych przez „AQUANET” S.A.

# 2. Podstawy opracowania:

2.1 Dane podstawowe

2.1.1.  Dane techniczne „AQUANET” S.A.  z dnia 06.07.2022 r. wraz z załącznikami.

    - „Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy.

Wymagania ogólne" wydanie „AQUANET” S.A., dostępne na stronie www.aquanet.pl – wraz z załącznikami.

    - Projektowanie i wykonawstwo robót remontowych (renowacyjnych) obiektów, sieci i przyłączy wodociągowych w obszarze działania „AQUANET” S.A. dostępne na stronie www.aquanet.pl – wraz z załącznikami.

    - Obowiązujące normy i normatywy techniczne.

    - Dane inwentaryzacyjne dotyczące istniejącego oraz ewentualnie przewidywanego uzbrojenia nad i podziemnego (uzyskać od odpowiednich organów branżowych oraz we własnym zakresie, przewidzieć wykonanie przekopów próbnych przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu).

    - Dokumentacja geotechniczna (wykonana we własnym zakresie i na własny koszt) – w przypadku konieczności.

    - Na etapie opracowania PFU konieczne jest przeprowadzenie wizji w terenie wraz z przedstawieniem wniosków i dokumentacją fotograficzną w formie papierowej / elektronicznej (zdjęcia lokalizacji w terenie, włazów i wnętrz komór, lokalizacji ewentualnych komór / wykopów technologicznych).

    - Obowiązujące przepisy.

2.2. Załączniki:

2.2.1 Dane techniczne „AQUANET” S.A.  z dnia 06.07.2022 r. wraz z załącznikami.

    - Aktualne opracowanie „AQUANET” S.A. „Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne" wraz z załącznikami , dostępne na stronie www.aquanet.pl – załącznik 1, 1a (przekazane w formie *.pdf, *.xls/.xlsx, *.docx)

    - Projektowanie i wykonawstwo robót remontowych (renowacyjnych) obiektów, sieci i przyłączy wodociągowych w obszarze działania „AQUANET” S.A.– załącznik 1b

    - Protokół przekazania dokumentacji projektowej/PFU - załącznik 2 (przekazany w formie *.xls/xlsx)

    - Zestawienie nieruchomości, na których realizowane jest zadanie – załącznik 3 (przekazany w formie *.xls/.xlsx)

    - Wzór wykazu cen – załącznik 4 (przekazany w formie *.xls/xlsx)

    - Zestawienie definicji środków trwałych załącznik 5 (przekazany w formie *.xls/xlsx)

    - Tabela zobowiązań Inwestora do wszelkich interesariuszy związanych z etapem projektowym oraz etapem robót i eksploatacji (umowy m.in. PKP, Enea, decyzje, inne zobowiązania w szczególności finansowe itp.) -  załącznik 6 (przekazany w formie *.xls/xlsx)

    - Informacja nt. Służebności – załącznik 7 (przekazany w formie *.pdf)

    - Wytyczne do KIP – załącznik 8 (przekazane w formie .docx)

    - Wytyczne do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – załącznik 9 (przekazane w formie .docx)

    - Instrukcja – Decyzja na wniosek o zajęcie pasa drogowego – załącznik 10 (przekazane w formie .docx)

# 3.Forma i zakres opracowania PFU

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) powinien być opracowany w zakresie i formie niezbędnej do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 4.  Szczegóły dokumentacji PFU

4.1    Dokumentacja terenowo – prawna

Dokumenty niezbędne do wystawienia oświadczenia o prawie „AQUANET” S.A. do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokumentacja terenowo – prawna w zakresie umożliwiającym przygotowanie umów obejmujących udostępnienie terenu na czas budowy i umów regulujących zasady korzystania z gruntu.

Dokumentacja terenowo – prawna powinna zawierać:

- mapy sytuacyjno – wysokościowe z naniesionymi w kolorze urządzeniami i uzbrojeniem,

- mapy stanu prawnego (tj. ewidencyjne), z których powinno wynikać przez jakie działki (nr arkusza, obręb) przechodzi remontowane uzbrojenie (z zaznaczonym w kolorze remontowanym uzbrojeniem) wraz z czytelną mapą zbiorczą (orientacyjną). Na każdej działce powinny być zaznaczone wyraźnie kolorem i zwymiarowane pasy robocze,

- tabelaryczne zestawienie (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie MS Excel) zawierające: nr działki, arkusz, obręb, nr KW, powierzchnię strefy ochronnej, powierzchnię pasa roboczego, nazwiska właścicieli, ich adresy i numery kontaktowe, informacje: co będzie / jest zlokalizowane na danej działce, np. sieć kanalizacyjna (średnica, długość), kabel (długość), łącze światłowodowe (długość), droga dojazdowa (powierzchnia) wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do niniejszej SWZ,

- oświadczenia właścicieli działek wyrażających zgodę na remont na ich nieruchomości istniejących uzbrojeń wraz z naniesioną na mapie ich lokalizacją, która musi zostać podpisana przez właściciela działki.

- oświadczenia właścicieli muszą być przygotowane na wzorze przekazanym przez Zamawiającego na etapie opracowania PFU. Do każdej działki należy złożyć odrębne oświadczenie,

- wypisy z rejestru gruntów (z zaznaczoną na kolorowo działką, jeżeli wypisy będą zbiorcze) dla działek, na których zlokalizowane jest uzbrojenie,

- zgodnie z wymaganiami RODO, art.5 ustęp 1 litera c „Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych)”.

W związku z powyższym dokumentacja terenowo-prawna powinna zawierać wyłącznie dane osobowe właścicieli gruntów, na których zlokalizowane jest remontowane uzbrojenie wod.-kan.

Biuro Projektowe musi wystąpić do „AQUANET” S.A. o aktualny wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem do uzyskania od właścicieli działek.

W przypadku niezgodności stanu prawnego z wypisami z rejestru gruntów, należy zestawić tabelarycznie ewentualne zmiany (w uwagach w załączniku 3).

Uwaga:

W razie konieczności - treść oświadczenia oraz zakres uzgodnień w celu podpisania aktu notarialnego w zakresie lokalizacji i eksploatacji remontowanego uzbrojenia z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej o prawie ograniczonego użytkowania działki, na której jest zlokalizowane uzbrojenie na rzecz „AQUANET” S.A., należy ustalić z „AQUANET” S.A. Dalsze uregulowania prawne z właścicielami terenu będą dokonane przez „AQUANET” S.A.

Biuro Projektowe ma obowiązek zamieścić w dokumentacji terenowo-prawnej dla każdej działki wymagającej ustalenia służebności przesyłu: mapę z wrysowaną infrastrukturą wraz ze strefą ochronną, obliczeniem m2 wbudowanego urządzenia i strefy ochronnej, inwentaryzację działki w zakresie jej odtwarzania po wykonaniu robót budowlano-montażowych.

Zalecenia przy braku możliwości uzyskania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością:

- W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na remont uzbrojenia na jego działce, osoba opracowująca PFU zobowiązana jest do przedłożenia protokołu rozmów z właścicielem nieruchomości (protokół powinien zostać podpisany przez Strony).

W wyjątkowych sytuacjach, forma nawiązania kontaktu z właścicielem nieruchomości powinna zostać skonsultowana z Zamawiającym.

- W przypadku konieczności zorganizowania spotkania przez „AQUANET” S.A. np. z Mieszkańcami, Radą Osiedla, Sołtysem, zobowiązuje się w miarę możliwości Wykonawcę do uczestniczenia w przedmiotowym spotkaniu oraz przygotowania stosownej prezentacji na temat inwestycji.

  - Dokumentacja geotechniczna

W przypadku konieczności wykonania dokumentacji geotechnicznej, dokumentację należy wykonać zgodnie z normami w takim zakresie szczegółowości aby można było uzyskać:

-	dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych,

-	dokładne rozeznanie jakości gruntów oraz określenie możliwości jego wykorzystania do zasypania wykopu,

-    	informację o wielkości zasięgu oddziaływania wykopów.

W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować „AQUANET” S.A. w celu podjęcia decyzji umożliwiających rozwiązanie problemu.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać opinię i wnioski uprawnionego Geologa oraz oświadczenie osoby opracowująca PFU, że ilość wykonanych odwiertów jest wystarczająca.

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy :

    - Opis techniczny powinien zawierać przedstawienie całego zamierzenia inwestycyjnego.

    - Plan orientacyjny w skali 1:5000 lub 1:10000

    - Plany sytuacyjno – wysokościowe (mapy zasadnicze) w skali 1:500, z wrysowanymi granicami działek i numerami działek, z zaznaczoną kolorem lokalizacją uzbrojenia przeznaczonego do remontu, ze wskazaniem lokalizacji ewentualnych komór (wykopów) technologicznych oraz przyjętej technologii remontu, wszystko odpowiednio opisane w legendzie rysunku.

  - Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje oraz inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi na etapie przygotowania PFU

np. Miejski Konserwator Zabytków, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni Miejskiej, PKP, PGNiG, PGW Wody Polskie, itp. – wymagane dla przedmiotowego obszaru planowanych robót.

  - Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni określa ilość i rodzaj zieleni do usunięcia, przesadzenia, jest podstawą do uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni oraz do sporządzenia projektu kompensacji przyrodniczej.

Opracowanie powinno obejmować zieleń kolidującą z istniejącym uzbrojeniem, drzewa i krzewy występujące w drogach dojazdowych do budowy oraz w pasach roboczych niezbędnych dla wykonania prac, a także zabezpieczenia roślinności, która musi pozostać.

Inwentaryzacja zieleni winna zawierać oświadczenie osoby wykonującej przedmiotowe opracowanie oraz osoby opracowującej cały PFU, iż zieleń została zinwentaryzowana zarówno w pasie istniejącego uzbrojenia jak również w pasie ochronnym i roboczym, miejscu budowy dróg eksploatacyjnych oraz planowanego zaplecza budowy i placu budowy.

Należy oznaczyć w terenie wszystkie drzewa i krzewy zawarte w opracowaniu - inwentaryzacja zieleni.

Pasy robocze powinny być tak zaprojektowane aby zminimalizować wycinkę drzew.

Uwaga: Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać opinię i wnioski uprawnionego eksperta ds. zieleni.

Inwentaryzacja zieleni powinna być opracowana w przypadku takiej konieczności dla przedmiotowego zadania.

  - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)

WWiORB przygotować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Należy wykonać WWiORB w zakresie wszystkich branż przewidzianych w ramach przedmiotowego zadania (np. wymagania ogólne, roboty ziemne, rozbiórkowe, remontowe, betonowe i drogowe).

WWiORB musi zawierać opis sugerowanych technologii wykonania remontu wraz ze wskazaniem parametrów materiałowych (zawarty w części remontowej WWiORB).

Uwaga: Formę płatności, rozliczeń i odbioru robót uzgodnić z „AQUANET” S.A. przed przystąpieniem do opracowywania ww. specyfikacji.

W WWiORB w dziale WW-00 Wymagania ogólne należy zawrzeć zapisy z Instrukcji – Decyzja na wniosek o zajęcie pasa drogowego (załącznik 10)

  - Zbiorcze Zestawienie Kosztów

Wykonane metodą wskaźnikową.

Oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych do Zbiorczego Zestawienia Kosztów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zbiorcze Zestawienie Kosztów powinno być zgodne z nazewnictwem wskazanym w zestawieniu definicji środków trwałych (zgodnie z załącznikiem 5) m.in. z podziałem na ulice, średnice itp.

W przypadku gdy brak jest odpowiednich wskaźników cenowych koszty te należy obliczyć 
w indywidualnym preliminarzu kosztów.

  - Wykaz cen

Wykaz cen powinien być opracowany zgodnie ze wzorem (załącznik 4 – wzór należy dostosować odpowiednio do zakresu zadania) i zgodny z nazewnictwem wskazanym w zestawieniu definicji środków trwałych (zgodnie z załącznikiem 5) m.in. z podziałem na ulice, średnice itp.

Wykaz cen powinien być uniwersalny dla każdej ujętej w PFU technologii remontu.

Układ i zawartość wykazu cen powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu robót przewidzianych w PFU (załącznik 4 i 5).

  - Oświadczenie osoby opracowującej o sporządzeniu PFU zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Oświadczenie o kompletności PFU i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczenie osoby opracowującej PFU, że wersja elektroniczna PFU odzwierciedla w stosunku 1:1  wersję papierową.

  - Oświadczenie osoby opracowującej PFU o zgodzie na ujawnienie danych osobowych w PFU.

  - Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień oraz decyzji zestawiony w osobnej teczce wraz ze spisem treści (załącznik 2).

  - Spis dokumentacji: „Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji technicznej”, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej (załącznik 2).

  - Tabela zobowiązań Inwestora do wszelkich interesariuszy związanych z etapem projektowym oraz etapem robót i eksploatacji. (załącznik 6)

  - Protokół przekazania dokumentacji projektowej/PFU – załącznik 2 przekazać w formie elektronicznej – plik .xls oraz w formie papierowej.

# 5. Informacje uzupełniające

  - PFU powinien zawierać rozwiązania zgodne z danymi technicznymi oraz zapisami określonymi w aktualnym opracowaniu „AQUANET” S.A. „Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne” wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.aquanet.pl.

  - PFU powinien zawierać rozwiązania zgodne z aktualnym opracowaniem „AQUANET” S.A. - Projektowanie i wykonawstwo robót remontowych (renowacyjnych) obiektów, sieci i przyłączy wodociągowych w obszarze działania „AQUANET” S.A.

  - W wycenie PFU należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich map, ponownej aktualizacji map jeśli w trakcie opracowania PFU zajdzie taka potrzeba, uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień, wypisów z rejestru gruntów umożliwiających wystawienie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem i wszelkich opłat niezbędnych do wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. pełnomocnictwa, upoważnienia, uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej (jeżeli jest taka potrzeba), itp.)

  - W wycenie należy uwzględnić koszty wykonania PFU w wersji  elektronicznej (w formatach .pdf, .ath, .doc/.docx, .dwg/.dxf , .xls/.xlsx., .mp4, . mpg, .avi).

  - Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej, aktualnymi na dzień będący Terminem Wykonania Umowy. W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

  - PFU ma zostać przygotowany dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)

# 6. Forma opracowania wersji elektronicznej

  - Opracowanie powinno być dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD (w formacie zgodnym z punktem 5.4) oraz w formie papierowej w postaci oddzielnych teczek.

  - Wersja elektroniczna powinna odzwierciedlać w stosunku 1:1 wersję papierową. Jeden tom/egzemplarz dokumentacji w wersji elektronicznej powinien stanowić jeden dokument/plik .pdf lub folder z plikami .pdf. (Jeżeli w wersji papierowej znajdują się kolorowe rysunki to również w takiej formie powinny znajdować się w wersji elektronicznej).

  - W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej wraz ze spisem treści tj.: „Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji technicznej”.

  - Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument, Zamawiający nie dopuszcza możliwości załączania pojedynczych stron.

  - Skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach.pdf.

  - Skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością od 300 dpi  zapisując je w plikach .tiff lub .jpg (ewentualnie.pdf).

  - Wersja edytowalna dokumentacji opisowej w formatach .doc/.docx, .xls/.xlsx.

  - Wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plików CAD, takich jak .dwg albo .dxf (lub np. ShapeFile lub GML)

Pliki powinny być:

a) w układzie geodezyjnym 2000 strefa 18,

b) skala opracowania 1:500 (plan zagospodarowania terenu)

c) obiekty warstw wektorowych powinny posiadać niepowtarzalne identyfikatory pozwalające powiązać je z częścią opisową (dotyczy ShapeFile i GML),

d) część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne

e) warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem warstw referencyjnych.

f) każdy rysunek, opis powinien stanowić osobny plik, odpowiednio opisany.

Wymagania ilościowe odpowiednio na oddzielnych CD/DVD:

- dokumentacja terenowo-prawna (.pdf) - 2 CD/DVD

- zbiorcze zestawienie kosztów (.xls/.xlsx lub równoważny i .ath) – 2 CD/DVD

- wykaz cen (.xls/.xlsx) – 2 CD/DVD

- pozostałe opracowania (.pdf + .doc/.docx, .xls/.xlsx lub równoważny, .dwg, .dxf ) – 2 CD/DVD

# 7. Przekazanie dokumentacji PFU

Po uzyskaniu zgody od wszystkich właścicieli działek niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania należy przekazać do weryfikacji osoby prowadzącej zadanie z ramienia Zamawiającego 
w wersji papierowej dokumentacji terenowo-prawnej lub przesłać zabezpieczoną hasłem wersję elektroniczną dokumentacji terenowo-prawnej na „chmurę” wskazaną przez prowadzącego zadanie.

Na etapie sprawdzania kompletnego PFU, dokumentację można przekazać do „AQUANET”  S.A. poprzez Kancelarię Zamawiającego (min. 2 kpl.) lub przesłać jej wersję elektroniczną na „chmurę” wskazaną przez osobę prowadzącą zadanie.

Po zaakceptowaniu wersji elektronicznej, wersję papierową wraz z wersją elektroniczną (CD/DVD) kompletnego PFU należy przekazać do „AQUANET” S.A. poprzez Kancelarię Zamawiającego. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na CD/DVD powinny być zgodne z zaakceptowaną przez „AQUANET” S.A. wersją elektroniczną.

| POZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ EGZ. W FORMIE PAPIEROWEJ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja terenowo - prawna | 3 egz. |
| 2. | Dokumentacja geotechniczna (w przypadku konieczności) | 3 egz. |
| 3. | Program Funkcjonalno-Użytkowy | 3 egz. |
| 4. | Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 3 egz. |
| 5. | Inwentaryzacja zieleni (w przypadku konieczności) | 3 egz. |
| 6. | Zbiorcze Zestawienie Kosztów | 2 egz. |
| 7. | Wykaz cen | 0 egz. |
| 8. | Matryce map zasadniczych i ewidencyjnych | 1 egz. |
| 9. | Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień | 1 egz. |
| 10. | Tabela zobowiązań Inwestora do wszelkich interesariuszy związanych z etapem projektowym oraz etapem robót i eksploatacji | 0 egz. |
| 11. | Protokół przekazania dokumentacji projektowej/PFU | 1 egz. |

Płyty CD/DVD zgodnie z punktem 6 „Forma opracowania wersji elektronicznej”.*

- I przekazanie (1 płyta CD/DVD) – Na etapie weryfikacji PFU (za podpisaniem Protokołu zdawczo-odbiorczego - etap zakończony przygotowaniem listy uwag i zastrzeżeń do PFU).

Płyta powinna być zgodna z punktem 6 „Forma opracowania wersji elektronicznej” (nie dotyczy wymagań ilościowych) i zawierać opracowania wykazane w powyższej tabelce,

- II przekazanie (ilość płyt oraz ich zawartość zgodnie z wymaganiami ilościowymi w punkcie 6) – etap przekazania poprawionego PFU (po przekazaniu listy uwag i zastrzeżeń do PFU, na etapie przekazania PFU wolnego od uwag i uwzględniającego zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego). Płyty CD/DVD powinny być zgodne z punktem 6 „Forma opracowania wersji elektronicznej”.

* w przypadku, kiedy kompletna dokumentacja przekazywana jest do weryfikacji/sprawdzenia w wersji papierowej.

W sytuacji gdy do sprawdzenia/weryfikacji zostaje przekazana kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na „chmurę” wskazaną przez osobę prowadzącą zadanie, Biuro Projektowe przekaże płyty CD/DVD wraz z wersją papierową dokumentacji po zaakceptowaniu przez „AQUANET” S.A. przesłanej wersji elektronicznej. Ilość płyt oraz ich zawartość zgodnie z wymaganiami ilościowymi w punkcie 6. Wersja elektroniczna na płytach CD/DVD oraz wersja papierowa powinny być zgodne z zaakceptowaną przez „AQUANET” S.A. wersją elektroniczną.

# 8. Uwagi

  - Zobowiązuje się Biuro Projektowe do przekazywania na bieżąco do „AQUANET” S.A. kopii wniosków wystąpień o mapy, decyzje i uzgodnienia (wraz z załącznikami) oraz do zwoływania co najmniej raz na miesiąc rad technicznych w siedzibie Zamawiającego lub w formie wideokonferencji w celu omówienia postępu prac.

  - Wszystkie wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami 
i wnioski o pozwolenia wodno-prawne wraz z załącznikami przed złożeniem ich 
w urzędach muszą zostać zaakceptowane przez „AQUANET” S.A. W tym celu Biuro Projektowe zobowiązane jest przesłać je w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez „AQUANET” S.A. tj. wypełniony wniosek, kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport lub operat wodno-prawny. Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz dokumentacja niezbędna do uzyskania zgód wodno-prawnych powinny uwzględniać wytyczne – załącznik 8 i 9 do SWZ. Wykonawca ma obowiązek przesyłania do wiadomości Zamawiającego wszelkich składanych wniosków, wyjaśnień w przedmiotowych sprawach oraz uzyskanych  decyzji (także tych nieprawomocnych).

  - Podczas pierwszego spotkania Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Raportu Otwarcia, w którego skład wchodził będzie:

- Szczegółowy Raport i wnioski z wizji lokalnej w terenie, o której mowa w punkcie 2.1.7.

- Analiza danych technicznych, o których mowa w punkcie 2.1.1.

Zamawiający na prośbę Biura Projektowego przekaże Wykonawcy aktualne wzory oświadczeń/zgody właścicieli działek wraz z pismem o spełnieniu obowiązku informacyjnego, które dostarczone powinno zostać właścicielom nieruchomości przez Biuro Projektowe na etapie opracowywania PFU.

  - Wykonawca zobowiązany jest cyklicznie przekazywać do Zamawiającego zaktualizowany raport w terminie określonym w Umowie.

  - Biuro Projektowe po podpisaniu umowy wystąpi z wnioskiem o wydanie pełnomocnictw wraz 
z podaniem danych osób, na które mają być wystawione pełnomocnictwa.