Uzupełnienie wymagań dot. przedmiaru robót

- Wytyczne i procedury

Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa, przepisów, norm, wiedzy technicznej 
i zgodnie ze sztuką budowlaną. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany znać i przestrzegać obowiązujące wytyczne i procedury Zamawiającego podczas prowadzenia robót jak i przy wykonywaniu dokumentacji robót oraz ujmie koszty wynikające z ich zapisów w ofercie.

- Wytyczne do przygotowania tabeli importu OT,

- Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej przez Wykonawców Robót, w tym dokumentacji powykonawczej fotograficznej,

- Instrukcja dla Wykonawcy RBM dotycząca przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków w zakresie inwestycji własnych na obszarze działania AQUANET S.A.,

- Procedura i odpowiedzialność dotycząca znakowania inwestycji,

- Procedura zawierania umów,

- Wytyczne dla Wykonawców: płukanie, dezynfekcja i dechloracja nowych odcinków sieci wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych od DN 80,

- Wytyczne przekazywania dokumentacji geodezyjnej,

- Wytyczne do projektowania i wykonawstwa,

- Instrukcja dot. wniosków o zajęcie pasa i wbudowanie urządzeń w pas drogowy.

- Przedmiar robót

- Jeżeli w STWiORB nie napisano inaczej długość uzbrojenia (sieć wodociągowa) liczona będzie w metrach wykonanej rury - od osi do osi węzła.

- Jeżeli w STWiORB nie napisano inaczej długość uzbrojenia (przyłącza wodociągowego realizowanego do granicy posesji) obmierzona będzie w metrach na odcinkach pomiędzy osią węzła na sieci a granicą nieruchomości przyłączanej.

- Jeżeli w STWiORB nie napisano inaczej długość uzbrojenia (przyłącza wodociągowego realizowanego za granicą posesji) rozliczona będzie:

  - gdy zestaw wodomierzowy znajduje się w studzience - długość uzbrojenia będzie obmierzona od granicy posesji do osi studzienki. Studzienka wraz z wyposażeniem na terenie posesji rozliczana będzie w oddzielnej pozycji.

  - gdy zestaw wodomierzowy znajduje się w budynku - długość uzbrojenia będzie obmierzona od granicy posesji do zewnętrznej ściany budynku. Zestaw wodomierzowy wraz z wykonaniem podejścia od zewnętrznej ściany budynku (przejście przez ścianę budynku, wykonanie instalacji wewnętrznej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wewnętrznej) będzie rozliczana w oddzielnej pozycji.

- Warunek rozpoczęcia wykonywania robót w zakresie przyłączy

  - Dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę podpisanych przez posiadaczy gruntów, na których mają być te przyłącza posadowione, wniosków o zawarcie umowy na dostarczenie wody.

  - Dostarczenie Zamawiającemu podpisanej Umowy (Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po zrealizowaniu punktu a.). Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu podpisanych Umów o dostarczenie wody. Czas przeznaczony na pozyskanie podpisanych wniosków i Umów, o których mowa powyżej, należy uwzględnić w harmonogramie robót.

  - W przypadku braku zgody właściciela posesji na podpisanie Umowy przyłącze należy wykonać do granicy posesji oraz zaślepić korkiem.

  - W przypadku kiedy Wykonawca wybuduje przyłącze i nie dostarczy Zamawiającemu Umowy o dostarczenie wody, Zamawiający nie dokonuje odbioru przyłącza ani płatności za wykonanie fragmentu przyłącza za granicą posesji, a Wykonawca ma obowiązek na własny koszt i własne ryzyko usunąć wybudowany fragment przyłącza na terenie działki prywatnej.

  - Wejście na posesje prywatne jest możliwe po uprzednim podpisaniu z właścicielem terenu protokołu wejścia na teren prywatny. Fakt opuszczenia terenu prywatnego również musi zostać potwierdzony przez właściciela w formie protokołu zejścia z terenu prywatnego. Dotyczy to zarówno budowy przyłączy, jak i sieci, na działkach nienależących do Gminy.

  - Szczegóły zasad współpracy i opis przebiegu czynności między podmiotami biorącymi udział w procesie zawierania umów o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, w ramach prowadzonych przez Spółkę inwestycji związanych z budową przyłączy wodociągowych znajduje się w „Procedurze zawierania umów 
o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcami dla których Spółka wybudowała przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne w ramach realizowanych inwestycji”.

- Wymagania pozostałe

- Koszt (ewentualnego) odwodnienia wykopów powinien być wliczony w cenę jednostkową mb przewodu wodociągowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzeń / aktualizacji / przedłużeń terminu ważności (w tym opracowania i złożenia stosownych dokumentów i wniosków) wszelkich (niezbędnych do prawidłowej realizacji robót) decyzji / uzgodnień, w sytuacji gdy stracą one ważność / będzie się zbliżał ich termin ważności po podpisaniu Umowy z Zamawiającym.

- Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną całego Terenu Budowy, gdzie będzie budowana sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe, z uwzględnieniem zjazdów do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń. Dokumentacja ta powinna zostać przekazana na płycie CD oraz podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem wszelkich robót, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy: budynków, chodników, itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu 
i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy na płycie CD. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego, tak, aby umożliwić jego obecność. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót przez Wykonawcę, zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty, związane 
z wypełnieniem wymagań, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej - Umownej.