## Preambuła
Preambuła do Przedmiaru robót
3-11-17-184-1 pn. „Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Miętowej w Skrzynkach”
Wyceniony Przedmiar robót (PR) służy do rozliczenia Robót, jednocześnie nie przesądza o zakresie Robót do wykonania w ramach Umowy.
Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem Robót, jakie mają zostać wykonane w ramach Umowy oraz sposobem ich wykonania.
Przy dokonywaniu wyceny poszczególnych pozycji w PR należy opierać się na zapisach Dokumentacji Projektowej (DP) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
Pozycje w PR są zagregowane i opisują Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Opis pozycji w PR nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w DP oraz STWiORB. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje PR obejmują wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, czy jest to detalicznie wymienione w SWZ, czy też nie.
Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym PR obejmuje wszelkie niezbędne do wykonania danych Robót prace, sprzęt, opracowania, wymagane uzgodnienia i pozwolenia.
Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym PR jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty, objęte tą pozycją przedmiarową.
1. Pomiary ilości
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w niniejszym PR są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie DP i zostały podane, w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert.
Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych Robót, tak jak zostaną one obmierzone przez Wykonawcę i poświadczone przez Zamawiającego oraz wycenione po stawkach i cenach jednostkowych, podanych w wycenionym PR.
Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów w czasie ich transportu, składowania i wbudowania.
Jeżeli w STWiORB lub w PR w sposób szczegółowy nie postanowiono inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru Robót stałych. Roboty winny być mierzone zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB.
Każda pozycja PR będzie płacona po tym, jak prace objęte tą pozycją zostaną wykonane i poświadczone przez Zamawiającego.
2. Jednostki miary
Skróty w PR należy rozumieć następująco:
m - metr
m2 - metr kwadratowy
m3 - metr sześcienny
szt - sztuka
kpl - komplet
t - tona
DN - średnica nominalna
PN - ciśnienie nominalne
3. Wycenianie
Przyjmuje się, że stawki i ceny jednostkowe podane w PR obejmują kompletne wykonanie Robót opisanych w poszczególnych pozycjach, włączając koszt wszelkich niezbędnych robót tymczasowych, pomocniczych i instalacji, oraz obejmować będą wszelkie ryzyka (zgodnie z Umową), obciążenia i obowiązki, wynikające z Umowy. Przyjmuje się, że koszty pośrednie, zysk i koszty wszystkich zobowiązań Wykonawcy, wynikających z Umowy są równo rozłożone na wszystkie stawki i ceny jednostkowe.
Każda pozycja PR powinna zostać wyceniona. Pozycje Robót opisanych w PR, przy których wpisano "zero" lub nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji PR.
Stawki i ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie, poza podatkiem od towarów i usług, podatki, opłaty celne i importowe.
Stawki i ceny jednostkowe wprowadzone do PR należy podać w PLN bez podatku VAT.
Uważa się, że wynagrodzenie za Roboty objęte Umową, ale niewymienione w oddzielnych pozycjach PR, zostały rozłożone na ceny jednostkowe i stawki podane dla innych elementów Robót.
Wartości wprowadzane dla każdej pozycji PR winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w SWZ dla wykonawców składających oferty.

## Przedmiar robót
Scalony Przedmiar Robót
3-11-17-184-1 pn. „Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Miętowej w Skrzynkach”
L.P. | Poz. | KOD (nr PW) | ST | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN]
1 | SIEĆ WODOCIĄGOWA
| 1 | SKR/MIE/ PBW/WS | ST.02 | Sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 Ø125/7,4 mm / z rur z żeliwa sferoidalnego DN100 mm na odcinkach od W1 do W22 metodą wykopu otwartego - wraz z kształtkami, armaturą, włączeniem w sieć istniejącą w węźle W1 i tymczasową organizacja ruchu na czas budowy - pełen zakres technologiczny | m | 315.13 |  | 0
| 2 | SKR/MIE/ PBW/WS | ST.02 | Przyłącze hydrantowe W4 - Hp1 oraz montaż hydrantu podziemnego Hp1 - pełen zakres technologiczny | kpl | 1 |  | 0
| 3 | SKR/MIE/ PBW/WS | ST.02 | Przyłącze hydrantowe W9 - Hn2 oraz W22 - Hn3 oraz montaż hydrantów nadziemnych Hn2 i Hn3 - pełen zakres technologiczny | kpl | 2 |  | 0
| 4 | SKR/MIE/ PBW/WS | ST.02 | Likwidacja istniejącego fragmentu sieci o średnicy 90mm z rur PVC, demontaż istniejącego hydrantu, obudów i skrzynek do zasuw oraz usunięcie tabliczek informacyjnych, związanych z wyłączanym uzbrojeniem | kpl | 1 |  | 0
2 | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
| 5 | SKR/MIE/ PBW/WP | ST.02 | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 SRD11 PN16 Ø32 mm (przyłącze nr P1) - pełen zakres technologiczny, w tym również podłączenie do przyłącza istniejącego i wykonanie tymczasowego by-passu na czas trwania robót (w celu zachowania ciągłości świadczenia usług) | kpl | 1 |  | 0
| 6 | SKR/MIE/ PBW/WP | ST.03 | Rurociąg z rur PE100 SRD11 PN16 Ø32 mm (przyłącza nr P2, P3, P6, P8) - pełen zakres technologiczny, w tym również odtworzenie nawierzchni na działkach prywatnych | m | 30.95 |  | 0
| 7 | SKR/MIE/ PBW/WP | ST.02 | Rurociąg z rur PE100 SRD11 PN16 Ø40 mm (przyłącza nr P4, P5, P7, P9, P10) - pełen zakres technologiczny, w tym również odtworzenie nawierzchni na działce prywatnej | m | 110.87 |  | 0
| 8 | SKR/MIE/ PBW/WP | ST.02 | Rurociąg z rur PE100 SRD11 PN16 Ø50 mm (przyłącze nr P11) - pełen zakres technologiczny, w tym również odtworzenie nawierzchni na działkach prywatnych | m | 10.81 |  | 0
| 9 | SKR/MIE/ PBW/WP | ST.02 | Montaż studzienki wodomierzowej tworzywowej 500 mm (przyłącze nr P3, P6) wraz z armaturą (w tym również z zaworem antyskażeniowym) i kształtkami - pełen zakres technologiczny | kpl | 2 |  | 0
| 10 | SKR/MIE/ PBW/WP | ST.02 | Montaż studzienki wodomierzowej tworzywowej 600 mm z włazem D-400 (przyłącze nr P11) wraz z armaturą (w tym również z zaworem antyskażeniowym) i kształtkami - pełen zakres technologiczny | kpl | 1 |  | 0
| 11 | SKR/MIE/ PBW/WP | ST.02 | Montaż konsoli wodomierzowej (przyłącze nr P4, P5, P7, P9, P10) wraz z armaturą (w tym również z zaworem antyskażeniowym) i kształtkami oraz przejściem przez ścianę budynku i przywróceniem miejsca montażu do stanu pierwotnego - pełen zakres technologiczny | kpl | 5 |  | 0
3 | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
| 12 | ODT | ST.03 D-01; D-03 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, z wykonaniem koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, z wywozem i utylizacją urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (działka o nr geod. 80) | m2 | 445.4 |  | 0
| 13 | ODT | ST.03 D-01; D-03 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, z wykonaniem koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, z wywozem i utylizacją urobku, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (działka o nr geod. 81/5) | m2 | 708.2 |  | 0
| 14 | ODT | ST.3 D-05; D-04 | Odtworzenie nawierzchni zjazdu i chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem przy użyciu kostki i obrzeży z rozbiórki (działka o nr geod. 81/5) | m2 | 5.1 |  | 0
| 15 | ODT | ST03 | Odtworzenie nawierzchni żwirowej z materiałów istniejących (działka o nr geod. 81/5) | m2 | 52.9 |  | 0
| 16 | ODT | ST.03 D-02 | Odtworzenie terenu poza obrysem drogi poprzez rozłożenie wartstwy humusu grub. 10 cm i obsianie trawą (działka o nr geod. 81/5) | m2 | 300.8 |  | 0
4 | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY NA CZAS TRWANIA BUDOWY
| 17 | - | - | Oznakowanie Terenu Budowy na czas trwania budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zgodnie z wytycznymi i procedurami | kpl | 1 |  | 0
[7 empty] | SUMA | 0

## Tabela zbiorcza
Tabela zbiorcza
3-11-17-184-1 pn. „Kórnik - sieć wodociągowa w ul. Miętowej w Skrzynkach”
Nr pozycji | Wyszczególnienie | Wartość netto [PLN]
1 - 4 | SIEĆ WODOCIĄGOWA | 0
5 - 11 | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE | 0
12 - 16 | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI | 0
17 | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY NA CZAS TRWANIA BUDOWY | 0
| Razem (1 - 17) | 0
| Cena Ofertowa z wyłączeniem podatku VAT | 0