## Zbiorcze zestaw
ROCZNE KONTROLE OKRESOWE PRZEWODÓW KOMINOWYCH - 2024 ROK
WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH AQUANET S.A.
I | DZIAŁ OCHRONY ZAKŁADU
|  |  |  | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres | Ilość kond. | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Wartownia Dolna | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 1 | 2 | 0 | 0
2 | Wartownia Górna | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 1 | 18 | 0 | 0
3 | Schron w skarpie | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 1 | 6 | 0 | 0
4 | Schron wolnostojący | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 1 | 4 | 0 | 0
5 | Magazyn sprzętu p.poż i OC | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 1 | 6 | 0 | 0
II | DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
|  |  |  | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres | Ilość kond. | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Budynek administracyjny DW | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 3 | 21 | 0 | 0
2 | Budynek ABW | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 2 | 22 | 0 | 0
3 | Budynek archiwum | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 1 | 11 | 0 | 0
4 | Budynek administracyjny CBA | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 4 | 23 | Sprawdzenie drożności wylotów wentyl. Mech.
5 | Budynek laboratorium | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 3 | 2 | 0 | 0
6 | Budynek administracyjny CD | Ul. Dolna Wilda 126 Poznań | 3 | 8 | Sprawdzenie drożności wylotów wentyl. Mech.
7 | Budynek hali filtrów - budynek nieużytkowany | Ul. Łazienna Poznań | 1 | 3 | 0 | 0
8 | Budynek administracyjny - budynek nieużytkowany | Ul. Garbary 120 Poznań | 4 | 13 | 0 | 0
III | DZIAŁ ZAOPATRZENIA
|  |  |  | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres | Ilość kond. | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Wiata magazynowa - murowana | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 2 | 0 | 0
2 | Budynek administracyjny "Magazyn" | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 3 | 0 | 0
3 | Wiata magazynowa obudowana | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres | Ilość kond. | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
IV | DZIAŁ AUTOMATYKI I ENERGETYKI
1 | Pomieszczenia magazynków | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 2 | 0 | 0
2 | Garaż - pojedyńczy | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 1 | 0 | 0
V | > ZME < DZIAŁ MECHANICZNY
1 | Stacja kontroli pojazdów | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 6 | 0 | 0
2 | Stacja obsługi pojazdów - warsztat mechaniczny | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 23 | 0 | 0
3 | Budynek garażowo-warsztatowy | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 2 | 0 | 0
4 | Budynek myjni pomp | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 1 | 0 | 0
5 | Budynek garaży - bura firmy LENKER | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 7 | 0 | 0
C | > ZTR < DZIAŁ TRANSPORTU
1 | Garaże samochodów 4 stanowiska | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 2 | 0 | 0
2 | Garaże samochodów 14 stanowisk | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 6 | 0 | 0
3 | Garaże sprzętu budowlanego | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres | Ilość kond. | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
VI |  | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW POZNAŃ
1 | Budynek krat - ob.. nr 1 | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 12 | 0 | 0
2 | Budynek pomp. ścieków - ob. nr 4 | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 19 | 0 | 0
3 | 08. Budynek pompowni osadu | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 20 | 0 | 0
4 | 09. Budynek dmuchaw | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 7 | 0 | 0
5 | 11. Budynek stacji ścieków dowożonych | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 13 | 0 | 0
6 | 20. Budynek pompowni osadu wstępnego | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 3 | 0 | 0
7 | 23. budynek zagęszczarek osadu nadmiernego | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 10 | 0 | 0
8 | 25. budynek pompowni osadu | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 4 | 0 | 0
9 | Osuszacz biogazu ob. 26 | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 7 | 0 | 0
10 | 27. budynek maszynowni II | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 7 | 0 | 0
11 | 31. pompownia osadu przefermentowanego | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 7 | 0 | 0
12 | 40. budynek agregatów i kotłowni | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 7 | 0 | 0
13 | 50. budynek admin-socjalny | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 26 | 0 | 0
14 | 51. budynek warszt. – garażowy | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 14 | 0 | 0
15 | 45. budynek dmuchaw biogazu | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 1 | 0 | 0
16 | Trafostacja ob. 52.2 | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 2 | 0 | 2
17 | Budynek pompowni odpadów ob. 57 | Ul. Serbska 3 Poznań | 1 | 2 | 0 | 2
VII |  | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOZIEGŁOWY
|  |  |  | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres | Ilość kond. | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Budynek administracyjny (laboratorium) ob. 22 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 2 | 34 | 0 | 0
2 | Centralna dyspozytornia ob. 77 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 2 | 21 | 0 | 0
3 | Warsztat elektryczny ob. 78 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 27 | 0 | 0
4 | Hala krat ob. 02 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 5 | 0 | 0
5 | Pompownia osadu recyrkulowanego ob.13.1 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
6 | Pompownia osadu recyrkulowanego ob.13.2 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
7 | Budynek dozowania koagulanta PIX ob. 50 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
8 | Stacja gazogeneratorowa ob. 19 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 15 | 0 | 0
9 | Hala buforowa osadu mokrego ob. 96 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 16 | 0 | 0
10 | Stacja termicznego osuszania osadu ob. 94 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 2 | 25 | 0 | 0
11 | Stacja badawczo-biologiczna ob. 24 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
12 | Pompownia osadu surowego ob. 15 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
13 | Stacja zagęszczania osadu ob. 74 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
14 | Stacja oczyszczania powietrza - wentylatornia ob. 65.3 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
15 | Pochodnia gazu ob. 72 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
16 | Stacja transformatorowa GPZ 110/6kV ob. 29 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
17 | Tłocznia gazu (odsiarczalnia) ob. 16/26 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
18 | Odsiarczalnia biogazu z tłocznią ob. 25/26 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
19 | Pompownia ścieków oczyszczonych ob.90 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
20 | Magazyn dostaw inwestorskich ob..81 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
21 | Budynek generatorów azotu | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
22 | Budynek służb ochrony | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
23 | Stacja dmuchaw ob. 14 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
24 | Stacja odwadniania osadu ob. 36 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
25 | Pompownia ścieków surowych ob. 06 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
26 | Pompownia osadu nadmiernego ob. 88 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
27 | Pompownia osadu hydrolizowanego i zagęszczonego ob. 48 | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 4 | 0 | 0
28 | Maszynownia WKF ob. 17 z kotłownią ob. 17a | ul. Gdyńska 1 Koziegłowy | 1 | 3 | 0 | 2
VIII |  | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MOSINA - PUSZCZYKOWO
|  |  |  | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres | Ilość kond. | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Budynek socjalny ob. 19 | Puszczykowo |  | 8 | 0 | 1
2 | Budynek energetyczny ob. 20 | Puszczykowo |  | 3 | 0 | 0
3 | Hala krat ob. 01 | Puszczykowo |  | 4 | 0 | 0
4 | Budynek dmuchaw ob. 13 | Puszczykowo |  | 1 | 0 | 0
5 | Budynek pompowni osadu ob. 11 | Puszczykowo |  | 2 | 0 | 0
6 | Budynek stacji koagulanta ob. 14 | Puszczykowo |  | 1 | 0 | 0
7 | Budynek stacji odwadniania osadu ob. 16 | Puszczykowo |  | 1 | 0 | 0
8 | Pompownia wody technologicznej ob. 10 | Puszczykowo |  | 2 | 0 | 0
9 | Pompownia ścieków własnych ob. 06 | Puszczykowo |  | 1 | 0 | 0
10 | Budynek zlewni ścieków dowożonych ob. 04 | Puszczykowo |  | 4 | 0 | 0
IX |  | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SZLACHĘCIN
|  |  |  | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres | Ilość kond. | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Budynek socjalno-administracyjny + kotłownia | Szlachęcin | 3 | 18 | 0 | 2
2 | Budynek pompowni osadu | Szlachęcin | 1 | 5 | 0 | 0
3 | Trafostacja | Szlachęcin | 1 | 6 | 0 | 0
4 | Budynek odwadniania osadu | Szlachęcin | 1 | 10 | 0 | 0
5 | Budynek stacji dmuchaw | Szlachęcin | 1 | 3 | 0 | 0
6 | Budynek krat | Szlachęcin | 1 | 6 | 0 | 0
7 | Budynek stacji zlewczej ścieków dowożony | Szlachęcin | 1 | 11 | 0 | 0
8 | Budynek portierni | Szlachęcin | 1 | 5 | 0 | 0
X |  | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BORÓWIEC
|  |  |  | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres | Ilość kond. | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Budynek socjalno-administracyjny | Borówiec | 2 | 26 | 0 | 0
2 | Budynek ścieków dowożonych | Borówiec | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Budynek krat | Borówiec | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Pompownia recyrkulacyjna i osadu nadmiernego | Borówiec | 1 | 1 | 0 | 0
5 | Budynek dmuchaw, stacji trafo i agregatu | Borówiec | 1 | 1 | 0 | 0
6 | Pompownia ścieków ob. 01 | Borówiec | 1 | 1 | 0 | 0
7 | Pompownia wody technologicznej | Borówiec | 1 | 1 | 0 | 0
8 | Budynek odwodnienia osadów | Borówiec | 1 | 1 | 0 | 0
XI |  | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CHLUDOWO
|  |  |  | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres | Ilość kond. | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Budynek administracyjny Chludowo | Chludowo | 1 | 2 | 0 | 0
2 | Oczyszczalnia Ścieków Chludowo | Chludowo | 1 | 2 | 0 | 0
|  |  | Ilość kond. | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres |  | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
XII | > MSK < DZIAŁ SIECI KANALIZACYJNEJ
1 | Budynek przepomowni ścieków - nowy | Ul. Garbary 120 Poznań | 2 | 10 | 0 | 0
2 | Budynek kratowni - przepompowni - nieużytkowany | Ul. Garbary 120 Poznań | 2 | 6 | 0 | 0
3 | Hala skratek - nieużytkowany | Ul. Garbary 120 Poznań | 2 | 4 | 0 | 0
4 | Budynek przepomowni ścieków - Hetmańska | Ul. Dolna Wilda Poznań | 2 | 4 | 0 | 0
5 | Przepompownia ścieków | Ul. Klinkierowa Poznań | 1 | 4 | 0 | 0
6 | Budynek przepompowni ścieków | Ul. Wiatrowa Mosina | 1 | 4 | 0 | 0
XIII | > MSW < DZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWEJ
1 | Budynek popowni II-stopnia | Ul.Piątkowska119 Poznań | 1 | 5 | 0 | 0
2 | Budynek administracyjny | Ul.Piątkowska119 Poznań | 2 | 8 | 0 | 0
3 | Budynek pompowni wody | Ul. Sośnicka Poznań | 1 | 8 | 0 | 0
4 | Budynek pompowni wody | Suchy Las ul. Forteczna | 1 | 2 | 0 | 0
5 | Budynek pompowni wody | Suchy Las ul. Bogusławskiego | 1 | 2 | 0 | 0
6 | Hydrofornia | Puszczykowo ul. Studzienna 19 | 1 | 2 | 0 | 0
XIV | > MPW-01 < | UJĘCIE WODY POZNAŃ
|  |  | Ilość kond. | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres |  | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Dom socjalny | ul.28 czerwca1956r. Poznań | 1 | 52 | 0 | 1
2 | Budynek warsztatowo-garaż. | ul.28 czerwca1956r. Poznań | 1 | 16 | 0 | 0
3 | Pompownia wody rzecznej | ul.28 czerwca1956r. Poznań | 2 | 11 | 0 | 0
4 | Budynek energetyczny | ul.28 czerwca1956r. Poznań | 1 | 2 | 0 | 0
5 | Magazyn technologiczny | ul.28 czerwca1956r. Poznań | 1 | 6 | 0 | 0
6 | Budynek wartowni | ul.28 czerwca1956r. Poznań | 1 | 4 | 0 | 0
XV | > MPW-02 < | STACJA UZDATNIANIA WODY POZNAŃ
|  |  | Ilość kond. | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres |  | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Przepompownia II -ego stopnia | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 26 | 0 | 0
2 | Budynek Filtry pospieszne nr 1 | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 2 | 4 | 0 | 0
3 | Budynek Filtry pospieszne nr 2 | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 2 | 19 | 0 | 0
4 | Budynek trafostacji K25 | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 2 | 8 | 0 | 0
5 | Budynek trafostacji K25N - nowa | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 2 | 8 | 0 | 0
6 | Budynek chlorowni | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 11 | 0 | 0
7 | Budynek studnia zbiorcza nr I | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 3 | 0 | 0
8 | Budynek studnia zbiorcza nr II | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 3 | 0 | 0
9 | Budynek pkt zdawczo -odb. c. o. | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 2 | 0 | 0
10 | Budynek odżelaziacza nr 1 | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 2 | 2 | 0 | 0
11 | Budynek odżelaziacza nr 2 | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 2 | 2 | 0 | 0
12 | Wejście do zbiornika wody czystej nr 1 | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 3 | 0 | 0
13 | Budynek węzła cieplnego | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 5 | 0 | 0
14 | Zbiornik wody czystej nr I | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 3 | 0 | 0
15 | Komora pomiarowa KP1 | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 1 | 0 | 0
16 | Komora pomiarowa KP2 | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 1 | 0 | 0
17 | Komora pomiarowa K3 | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 1 | 0 | 0
18 | Komora techniczna sucha K4 | Ul. Wiśniowa 13 Poznań | 1 | 1 | 0 | 0
19 | Wartownia Morasko | Morasko Poznań ul. Morenowa | 1 | 4 | 0 | 0
20 | Budynek komory zasuw nr I | Morasko Poznań ul. Morenowa | 1 | 3 | 0 | 0
21 | Zbiorniki wody czystej nr 1 | Morasko Poznań ul. Morenowa | 1 | 1 | 0 | 0
22 | Zbiorniki wody czystej nr 2 | Morasko Poznań ul. Morenowa | 1 | 1 | 0 | 0
23 | Zbiorniki wody czystej nr 3 | Morasko Poznań ul. Morenowa | 1 | 1 | 0 | 0
24 | Zbiorniki wody czystej nr 4 | Morasko Poznań ul. Morenowa | 1 | 1 | 0 | 0
25 | Zbiorniki wody czystej nr 5 | Morasko Poznań ul. Morenowa | 1 | 1 | 0 | 0
26 | Zbiorniki wody czystej nr 6 | Morasko Poznań ul. Morenowa | 1 | 1 | 0 | 0
27 | Tunel technologiczny wraz z komorami III i IV | Morasko Poznań ul. Morenowa | 1 | 8 | 0 | 0
XVI | > MPW-03 < | UJĘCIE WODY MOSINA
|  |  | Ilość kond. | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres |  | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Budynek zasuw nr 4 | Mosina | 1 | 4 | 0 | 0
2 | Budynek zasuw nr 6 | Mosina | 1 | 4 | 0 | 0
3 | Budynek zasuw nr 7 | Mosina | 1 | 3 | 0 | 0
4 | Budynek zasuw nr 8 | Mosina | 1 | 4 | 0 | 0
5 | Budynek zasuw nr 10 | Mosina | 1 | 4 | 0 | 0
6 | Budynek zasuw nr 11 | Mosina | 1 | 5 | 0 | 0
7 | Budynek zasuw nr 13 | Mosina | 1 | 3 | 0 | 0
8 | Budynek zasuw nr 16 | Mosina | 1 | 4 | 0 | 0
9 | Budynek stacji transformat. Str 1 | Mosina | 1 | 1 | 0 | 0
10 | Budynek stacji transformat. Str 2 | Mosina | 1 | 1 | 0 | 0
11 | Budynek stacji transformat. Str 3 | Mosina | 1 | 1 | 0 | 0
12 | Budynek stacji transformat. Str 4 | Mosina | 1 | 1 | 0 | 0
13 | Budynek stacji transformat. Str 2L | Krajkowo | 1 | 2 | 0 | 0
14 | Bydynek wartowni | Krajkowo | 1 | 2 | 0 | 0
15 | Pompownia wody rzecznej z wpustem grawitacyjnym | Mosina | 1 | 2 | 0 | 0
XVII | > MPW - 04 < | STACJA UZDATNIANIA WODY MOSINA
|  |  | Ilość kond | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres |  | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Zbiornik wody pitnej nr 1 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Zbiornik wody pitnej nr 2 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Zbiornik wody pitnej nr 3 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Zbiornik wody pitnej nr 4 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
5 | Zbiornik wody pitnej nr 5 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
6 | Zbiornik wody pitnej nr 6 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
7 | Zbiornik wody pitnej nr 7 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
8 | Zbiornik wody pitnej nr 8 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
9 | Zbiornik wody pitnej nr 9 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
10 | Zbiornik wody pitnej nr 10 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
11 | Zbiornik wody pitnej nr 11 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
12 | Zbiornik wody pitnej nr 12 | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
13 | Budynek wartowni | Pożegowo | 1 | 4 | 0 | 0
14 | Budynek przepływomierza | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
15 | Budynek agregatu prądotwórczego | Pożegowo | 1 | 1 | 0 | 0
16 | Budynek chlorowni na podchloryn sodu | Pożegowo | 1 | 2 | 0 | 0
17 | Budynek rozdzielni 15 kV - obiekt nr 32 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 4 | 0 | 0
18 | Budynek trafostacji - obiekt nr 21 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 9 | 0 | 0
19 | Budynek komory zasuw nr 3 - obiekt nr 33 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Ilość kond. | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres |  | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
20 | Budynek chlorowni na dwutlenek chloru z magazynem - obiekt nr 37/38 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 13 | 0 | 0
21 | Budynek filtrów pośpiesznych - obiekt nr 12 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 5 | 0 | 0
21 | Budynek dyspozytorni - obiekt nr 13 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 2 | 26 | 0 | 0
22 | Budynek kotłowni gazowej - obiekt nr 6 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 14 | 0 | 3
23 | Budynek portierni - obiekt nr 2 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 14 | 0 | 0
24 | Budynek napowietrzalni - obiekt nr 10 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 2 | 0 | 0
25 | Budynek filtrów pośpiesznych - obiekt nr 14 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 2 | 0 | 0
26 | Budynek filtrów pośpiesznych - obiekt nr 15 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 2 | 0 | 0
27 | Budynek pompowni wody czystej z chlorownią na podchloryn sodu - obiekt nr 19 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 1 | 0 | 0
28 | Budynek pompowni wody płucznej - obiekt nr 20 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 2 | 0 | 0
29 | Budynek ozonowni - obiekt nr 16 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 2 | 0 | 0
30 | Budynek filtrów węglowych - obiekt nr 18 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 6 | 0 | 0
31 | Budynek pompowni popłuczyn - obiekt nr 23 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 2 | 0 | 0
32 | Budynek stacji odwadniania osadu - obiekt nr 29 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 4 | 0 | 0
33 | Budynek warsztatów - obiekt nr 4 | Ul. Czereśniowa 1 Mosina | 1 | 6 | 0 | 0
34 | Budynek chlorowni na podchloryn sodu | Czapury | 1 | 2 | 0 | 0
35 | Budynek Stacja Uzdatniania Wody | Dębiec gm. Kórnik | 1 | 11 | 0 | 0
36 | Budynek Stacja Uzdatniania Wody | Kamionki gm. Kórnik | 1 | 6 | 0 | 0
37 | Budynek Stacja Uzdatniania Wody | Dziećmierowo gm. Kórnik | 1 | 8 | 0 | 0
38 | Budynek Stacja Uzdatniania Wody | Kórnik | 1 | 1 | 0 | 0
XVIII | > MPW-06 < | STACJA UZDATNIANIA WODY GRUSZCZYN
|  |  | Ilość kond. | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres |  | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Budynek stacji filtrów | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 17 | 0 | 0
2 | Budynek biura WSW | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 4 | 0 | 0
3 | Budynek dyzpozytorni z częścią administr. | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 2 | 5 | 0 | 0
4 | Komory transformatorów | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 4 | 0 | 0
5 | Budynek chlorowni nowy | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 9 | 0 | 0
6 | Budynek chlorowni stary | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 6 | 0 | 0
7 | Budynek warsztatów | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 6 | 0 | 0
8 | Maszynownia | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 3 | 0 | 0
9 | Budynek kotłowni | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 4 | 0 | 2
10 | Budynek filtrów węglowych | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 3 | 4 | 0 | 0
11 | Budynek portierni | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 6 | 0 | 0
12 | Budynek tech. odstojników | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 1 | 0 | 0
13 | Magazyn rur i kształtek | ul. Swarzędzka 71 Gruszczyn | 1 | 7 | 0 | 0
14 | Budynek SUW | Biedrusko | 1 | 8 | 0 | 0
15 | Budynek SUW | Zielątkowo | 1 | 8 | 0 | 0
XIX | > MPW-08 < | STACJA UZDATNIANIA WODY MUROWANA GOŚLINA
|  |  | Ilość kond. | Orientacyjna ilość przewodów |  |  | Koszt wykonania przeglądu
Lp | Nazwa budynku | Adres |  | wentylacyj. [ szt. ] | dymowych [ szt. ] | spalinow. [ szt. ]
1 | Budynek technologiczny produkcji wody | Murowana Goślina | 1 | 17 | 0 | 0
2 | Budynek SUW | Boduszewo | 1 | 11 | 0 | 0
3 | Budynek SUW | Długa Goslina | 1 | 2 | 0 | 0
4 | Budynek SUW | Kamińsko | 1 | 7 | 0 | 2
5 | Budynek SUW | Łopuchowo | 1 | 4 | 0 | 0
6 | Budynek SUW | Uchorowo | 1 | 8 | 0 | 0
7 | Budynek SUW | Głęboczek | 1 | 5 | 0 | 0
> DZ <
> RA <
> EZ <
> ZAE <
> OOS-03 <
> MOS-04<
> MOS-02 <
> MOS-01 <
> MOS-05<
> MOS-03<
> MOS-05<