## Preambuła
PREAMBUŁA
1. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazie cen nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na zaprojektowanie i wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach.
2. Zmiany w Wykazie cen, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.
3. Płatności za zaprojektowanie i wykonanie Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej.
4. O ile Wykaz cen nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych pozycjach Wykazu cen na wszelkie ponoszone koszty związane.
5. Ceny jednostkowe podane w Wykazie cen powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki poboczne i nieprzewidziane, konieczne dla wykonania opisanych Robót, razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne zgodnie z Umową. Podane kwoty muszą obejmować ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia i uruchomienia całości Robót zgodnie z Umową.
6. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe. Ceny jednostkowe powinny zawierać koszty oznakowania na czas wykonywania Robót, robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. Ceny jednostkowe powinny zawierać koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i jej cyfrowego przetworzenia, koszty decyzji administracyjnych, koszty wykonania cyfrowej inwentaryzacji sieci oraz archiwizacji, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy. Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać koszty ubezpieczeń, zabezpieczeń i gwarancji.
7. Ceny Jednostkowe podane w Wykazie cen powinny być podawane po kursie obowiązującym przed datą złożenia oferty, z odpowiednim uwzględnieniem zmiany ceny przewidywanej do dnia zakończenia Robót.
8. Ceny Jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Wykazu cen. Pozycje Robót opisane w Wykazie cen, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycjach Wykazu cen.
9. Ceny Jednostkowe powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne i importowe oraz inne płatności, które nie zostały określone osobno w Wykazie cen.
10. Ceny Jednostkowe wprowadzone do Wykazu cen należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez podatku VAT.
11. Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Wykazu cen winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę Jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w instrukcjach dla wykonawców składających oferty.

## WYKAZ_CEN
WYKAZ CEN
Lp. | Zakres rzeczowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
1. | Wykonanie Dokumentacji projektowej
1.1. | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzgodnieniami | ryczałt | 1 | 0 | 0
RAZEM 1 : |  |  |  |  | 0
2. | Prace demontażowe
2.1 | Demontaż istn.celek SN-15 kV | ryczałt | 1 | 0 | 0
2.2 | Demontaż ścianki siatkowej celek | ryczałt | 1 | 0 | 0
2.3 | Demontaż płyty z izolatorami przepustowymi | ryczałt | 1 | 0 | 0
2.4 | Demontaż istn.odgromników | ryczałt | 1 | 0 | 0
2.5 | Ucięcie i demontaż istn.szyn | ryczałt | 1 | 0 | 0
2.6 | Demontaż kabli SN | ryczałt | 1 | 0 | 0
2.7 | Demontaż głowic kablowych | ryczałt | 1 | 0 | 0
2.8 | Odłączenie istn. kabli od rozdzielnic | ryczałt | 1 | 0 | 0
RAZEM 2 : |  |  |  |  | 0
3. | Modernizacja istn.pól rozdzielnicy SN
3.1 | Doposażenie pól- odłącznik OWIII 20/6 UD | ryczałt | 1 | 0 | 0
3.2 | Doposażenie pól - ogranicznik przepięć 3EK4 | ryczałt | 1 | 0 | 0
3.3 | Montaż ścianki z izolatorami wsporczymi | ryczałt | 1 | 0 | 0
3.4 | Montaż szyn Al prostokątnych pojedynczych 40x5 łączonych śrubami | ryczałt | 1 | 0 | 0
RAZEM 3 : |  |  |  |  | 0
4. | Rozdzielnica SN-15kV i okablowanie
4.1 | Rama posadowcza pod rozdzielnice SN | ryczałt | 1 | 0 | 0
4.2 | Montaż rozdzielnicy SN-15kV - sekcja 1 | ryczałt | 1 | 0 | 0
4.3 | Montaż rozdzielnicy SN-15kV - sekcja 2 | ryczałt | 1 | 0 | 0
4.4 | Wykonanie przepustów gazoszczelnych HSI dla kabli | ryczałt | 1 | 0 | 0
4.5 | Układanie kabli SN w kanałach | ryczałt | 1 | 0 | 0
4.6 | Wykopanie i zasypanie rowu dla kabli ręcznie głęb do 1,0 m szer. do 0,4 m grunt kat 3 | ryczałt | 1 | 0 | 0
4.6 | Układanie kabli SN w rowach | ryczałt | 1 | 0 | 0
4.7 | Montaż głowic kablowych kabli jednożyłowych SN | ryczałt | 1 | 0 | 0
4.8 | Koszty odbiorów fabrycznych rozdzielnicy, parametryzacja i rozruch zabezpieczeń i SZR | ryczałt | 1 | 0 | 0
| RAZEM 4: |  |  |  | 0
5. | Instalacje siłowe nn i sterownicze
5.1 | Montaż szafy RPW-siłownia 110VDC wraz z okablowaniem | ryczałt | 1 | 0 | 0
5.2 | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. | ryczałt | 1 | 0 | 0
5.3 | Przewód kabelkowy YDY 5x4 układany N.T. | ryczałt | 1 | 0 | 0
5.4 | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w celkach bez mocowania | ryczałt | 1 | 0 | 0
5.5 | Rura winidurowa gładka RL ø 28 N.T i przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur | ryczałt | 1 | 0 | 0
| RAZEM 5: |  |  |  | 0
6. | Tablica pomiarowa i sterowanie
6.1 | Modernizacja tablicy pomiarowej TPR | ryczałt | 1 | 0 | 0
6.2 | Rura winidurowa gładka RL ø 28 N.T. | ryczałt | 1 | 0 | 0
6.3 | Przewód izolowany jednożyłowy LY 1,5 wciągany do rur | ryczałt | 1 | 0 | 0
6.4 | Przewód izolowany jednożyłowy LY 2,5 wciągany do rur | ryczałt | 1 | 0 | 0
| RAZEM 6: |  |  |  | 0
7. | Instalacje wewnętrzne stacji trafo
7.1 | Wymiana instalacji oświetleniowej (natynkowo) wraz z montażem puszek, łączników, opraw | ryczałt | 1 | 0 | 0
7.2 | Wymiana instalacji gniazdowej (natynkowo) wraz z montażem puszek i gniazd | ryczałt | 1 | 0 | 0
| RAZEM 7: |  |  |  | 0
8. | Uziemienie stacji trafonsformatorowo - rozdzielczej
8.1. | Wykonanie uziemień i połączeń wyrównawczych | ryczałt | 1 | 0 | 0
| RAZEM 8: |  |  |  | 0
9. | Instalacja odgromowa
9.1 | Demontaż zwodów instalacji odgromowej z prętów nienaprężonych poziomych i pionowych | ryczałt | 1 | 0 | 0
9.2 | Kompletny montaż instalacji odgromowej (zwody pionowe, poziome, iglice itp.) | ryczałt | 1 | 0 | 0
9.3 | Montaż puszek i złącz kontrolnych | ryczałt | 1 | 0 | 0
| RAZEM 9: |  |  |  | 0
10. | Sprzęt ochronny BHP
10.1 | Montaż instrukcji, tabliczek ostrzegawczych i opisowych | ryczałt | 1 | 0 | 0
10.2 | Sprzęt BHP | ryczałt | 1 | 0 | 0
10.3 | Sprzęt p. poż | ryczałt | 1 | 0 | 0
| RAZEM 10: |  |  |  | 0
11. | Pomiary
11.1 | Sprawdzanie i pomiar obwodów elektrycznych n.n. | ryczałt | 1 | 0 | 0
11.3 | Badania i pomiary linii kablowych SN | ryczałt | 1 | 0 | 0
11.4 | Pomiary i próby odbiorcze rozdzielni SN | ryczałt | 1 | 0 | 0
11.5 | Pomiary instalacji uziemiającej oraz odgromowej | ryczałt | 1 | 0 | 0
| RAZEM 11: |  |  |  | 0
12. | Roboty budowlano-wykończeniowe
12.1 | Wykonanie g-k ścianki działowej | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.2 | Miejscowa naprawa tynków oraz malowanie pomieszczeń rozdzielni oraz komór transformatorów | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.3 | Przykrycie kanałów kablowych płytami z blachy ryflowanej | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.4 | Wymiana i dwukrotne pokrycie dachu nową warstwą papy na lepiku | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.5 | Naprawa obróbek blacharskich i opierzeń | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.6 | Wymiana wentylatora dachowego | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.7 | Czyszczenie i przemalowanie tynków strukturalnych na attykach | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.8 | Czyszczenie, weryfikacja i wymiana uszkodzonych fragmentów rynien i rur spustowych, | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.9 | Wymiana kratek wentylacyjnych | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.10 | Naprawa strefy przycokołowej z płytek klinkierowych na obwodzie budynku | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.11 | Czyszczenie oraz malowanie ościeżnic i drzwi | ryczałt | 1 | 0 | 0
12.12 | Wymiana tabliczek drzwiowych | ryczałt | 1 | 0 | 0
| RAZEM 12: |  |  |  | 0
13. | Pozostałe
13.1 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | ryczałt | 1 | 0 | 0
13.2 | Aktualizacja i uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej | ryczałt | 1 | 0 | 0
13.3 | Szkolenie Obsługi | ryczałt | 1 | 0 | 0
| RAZEM 13: |  |  |  | 0
SUMA NETTO : |  |  |  |  | 0
STAWKA VAT [23%]
SUMA BRUTTO:
Ceny jednostkowe i wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## Arkusz1
KNNR N005-13-01-01-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz
KNNR N005-13-01-02-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz
KNNR N005-13-02-01-00 | Badanie linii kablowej S.N.
KNP 1018-13-02-01-00 | Pomiar rezystancji rozdz ŚN
KNNR N005-13-04-01-00 | Badania instalacji uziemniającej
KNNR N005-13-04-03-00 | Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy
KNNR N005-13-04-04-00 | Badania instalacji odgromowej pomiar następny
miejscowej naprawie tynków oraz malowaniu pomieszczeń rozdzielni oraz komór transformatorów (ok 120 m2),
sprawdzenia wypoziomowania posadzki (w przypadku braku takiej możliwości będzie konieczność zastosowania ram posadowczych pod rzędami celek rozdzielnicy),
sprawdzenie drożności przepustów zewnętrznych w przestrzeni kanałów kablowych,
zdemontowanie przegrody siatkowej pomiędzy częścią ENEA a AQUANET,
wykonanie pełnej ścianki działowej g-k pomiędzy częścią ENEA a AQUANET- ok 12m2,
przykrycie blachą ryflowaną części kanałów kablowych, niezasłoniętych przez celki nowej rozdzielnicy i RPW.
wymianie i dwukrotnym pokryciu dachu nową warstwą papy – ok. 110m2,
miejscowej naprawie obróbek blacharskich i opierzeń,
wymianie wentylatora dachowego (obecnie Uniwersal DA-250 o mocy 360 W,)
odtworzenie instalacji odgromowej,
czyszczenie i przemalowanie tynków strukturalnych na attykach - ok 35m2,
czyszczenie, weryfikacja i wymiana uszkodzonych fragmentów rynien i rur spustowych,
wykonanie kratek wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi standardami w spółce (Kratki aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 5010) – 9szt,
wykonanie puszek dla złącz kontrolnych uziemienia budynku – 5 szt,
miejscowa naprawa strefy przycokołowej z płytek klinkierowych na obwodzie budynku,
czyszczenie oraz malowanie ościeżnic i drzwi (RAL 5010) – 6 szt,
wymiana tabliczek drzwiowych – 6 szt
KNNR N009-06-0-05-00 | Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprężonych poziomych
KNNR N009-06-0-06-00 | Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprężonych pionowych
KNNR N005-06-00-03 | Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz
48 KNNR N005-0-3-5-0 | Rura niepalna ø 8 N.T. na elewacji
49 KNNR N005-06-0-03-03 | Przewody odgromowe pionow pręt FeZn ø 8 w rurach
KNNR N005-06-5-0-00 | Iglica odgromowa 1,5 m na dachu
KNR 508-06-8-0-00 | Łączenie pręta ø do 0 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym
KNR 508-03-06-6-02 | Montaż puszki do złącz kontrolnych
KNR 508-06-9-05-00 | Montaż złącza kontrolnego szt