SWZ

Naprawa poprzeglądowa urządzeń Bellmer

1. Aquanet S.A. – Chludowo

Prasa mobilna Bellmer typ: WPN-K2 (nr 1410)

Wymiana części zużytych:

- wymiana gumowego profilu uszczelniającego stołu sitowego- 8,5m

- wymiana gumowego profilu uszczelniającego kapsuł mycia sit – 4m

- kompletu uszczelek siłowników naciągu sita górnego – 2szt.

- kompletu uszczelnienia siłownika regulującego bieg sita – 2szt

- ostrza zgarniaka osadu -2 szt.

- listwy ślizgowej zgarniaka górnego – 1 szt

- regulatora ciśnienia agregatu hydraulicznego VRN-2  -1szt.

- manometru ciśnienia agregatu hydraulicznego 60bar – 1szt

Rury natryskowej mycia sita górnego – 1szt

2. Koziegłowy Ob.74

Zagęszczarka Bellmer typ: TDC-3 (Nr 201)

Wymiana części zużytych:

- taśma filtracyjna – 1 szt ( szer. x dł. sita 2200 x 5700mm)

- ostrze zgarniaka osadu – 1szt

- ostrze zgarniaka rampy spiętrzającej – 1 szt

- listwa ślizgowa dolna – 1 szt

- ślizgi porcelanowe boczne – na prowadnikach sit – 1szt

- czujnik ciśnienia wody a rurociągu mycia sit – 1szt

Zagęszczarka Bellmer typ: TDC-3 (Nr 202)

Wymiana części zużytych:

- ostrze zgarniaka osadu – 1szt

- ostrze zgarniaka rampy spiętrzającej – 1 szt

Zagęszczarka Bellmer typ: TDC-3 (Nr 203)

Wymiana części zużytych:

- szczotka listwowa do czyszczenia dysz – 1 szt

- dysze do mycia sit – 26 szt

- ostrze zgarniaka rampy spiętrzającej – 1 szt

- listwa ślizgowa dolna – 1 szt

- ślizgi porcelanowe boczne – na prowadnikach sit – 2szt

Zagęszczarka Bellmer typ: TDC-3 (Nr 201)

Wymiana części zużytych:

- taśma filtracyjna – 1 szt ( szer. x dł. sita 2200 x 5700mm)

- ostrze zgarniaka osadu – 1szt

- ostrze zgarniaka rampy spiętrzającej – 1 szt

- listwa ślizgowa dolna – 1 szt

- gumowy profil uszczelniający stołu sita – 5mb

Zagęszczarka Bellmer typ: TDC-3 (Nr 205)

Wymiana części zużytych:

- ostrze zgarniaka osadu – 1szt

- ostrze zgarniaka rampy spiętrzającej – 1 szt

3. LOŚ Ob.23

Zagęszczarka Bellmer typ: TDC-3 (Nr 684)

Wymiana części zużytych:

- ostrze zgarniaka osadu – 1szt

- ostrze zgarniaka rampy spiętrzającej – 1 szt

Zagęszczarka Bellmer typ: TDC-3 (Nr 685)

Wymiana części zużytych:

- taśma filtracyjna – 1 szt ( typ sita 6762, szer. x dł. sita 2200 x 5700mm)

- ostrze zgarniaka osadu – 1szt

- ostrze zgarniaka rampy spiętrzającej – 1 szt

4. SUW Mosina

Prasa Bellmer typ: WPN-K2 (Nr 1656)

Wymiana części zużytych:

- ostrze zgarniaka osadu – 2szt

Prasa Bellmer typ: WPN-K2 (Nr 1657)

Wymiana części zużytych:

- ostrze zgarniaka osadu – 2szt

- listwa do mocowania ostrza zgarniaka – 1szt