# SIWZ

## Wykonanie kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów grzewczych

- opis przedmiotu zamówienia:

  - Przeprowadzenia kontroli systemów ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów grzewczych, znajdujących się w obiektach Zamawiającego, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.497), zwaną dalej

### „Ustawą”, a w szczególności art. 23 Ustawy określającym zasady okresowej kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach

  - Sporządzenie protokołu z kontroli systemu ogrzewania z godnie z art. 28 ust. 1, 2, 3, 4 Ustawy

  - Protokół kontroli systemu ogrzewania powinien być sporządzony zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy

- Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, a w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.	Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z późn.zm.)

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.513 )

- Kontrole systemów ogrzewania, o których mowa w ust.1 lit.a) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii cieplnej.

- Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w SIWZ , stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

## dane pomocne do przygotowania oferty:

20 źródeł ciepła spełnia założenia kontroli, obiekty wyszczególnione w załącznikach:

Załącznik 2 – wykaz źródeł ciepła.xlsx

## oczekiwany termin wykonania zamówienia:

30 dni od daty podpisania umowy

## warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 4 lat wykonał przynajmniej 3-ech kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów ciepłowniczych