## Arkusz1
Załącznik A5 do Formularza Oferty
Żurawiki przeznaczone do konserwacji w latach 2024 - 2025. Konserwacja co 90 dni jeden raz na kwartał
LP | Rodzaj urządzenia | Udźwig w tonach | Nr fabr. | Numer technologiczny | Obiekt/ miejsce lokalizacji | Cena za jednokrotną konserwację | Jednostka Organizacyjna Spółki | MPK
Oczyszczalnia Ścieków w Kozieglowach ul. Gdyńska
1 | ZS 320 | 0.32 | 90/00 | 10.1 T1 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
2 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3048 | 10.1 T2.1 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
3 | ZS 320 | 0.32 | 92/00 | 10.1 T2.3 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
4 | ZS 320 | 0.32 | 96/00 | 10.1 T2.2 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
5 | ŻPR - 320 KO | 0.32 | 3619 | 10.1 T2.4 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
6 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3051 | 10.1 T3.3 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
7 | ZS 320 | 0.32 | 103/00 | 10.1 T3.4 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
8 | ZS 320 | 0.32 | 100/00 | 10.1 T3.1 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
9 | ŻPR - 320 KO | 0.32 | 3620 | 10.1 T3.2 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
10 | ZS 320 | 0.32 | 108/00 | 10.1 T4 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
11 | ŻPR - 500 KO | 0.5 | 3628 | 10.1T5.1/2 | bioreaktor ob. 10.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
12 | ZS 320 | 0.32 | 95/00 | 10.2T1 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
13 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3049 | 10.2T.3 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
14 | ŻPR - 320 KO | 0.32 | 3624 | 10.2T.1 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
15 | ZS 320 | 0.32 | 98/00 | 10.2T2.4 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
16 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3050 | 10.2T.2 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
17 | ZS 320 | 0.32 | 104/00 | 10.2T3.4 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
18 | ZS 320 | 0.32 | 105/00 | 10.2T3.3 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
19 | ŻPR - 320 KO | 0.32 | 3621 | 10,2T3.2 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
20 | ZS 320 | 0.32 | 107/00 | 10.2T3.1 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
21 | ZS 320 | 0.32 | 109/00 | 10.2TT4 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
22 | ZS 500 | 0.5 | 048/00 | 10.2T51/2 | bioreaktor ob. 10.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
23 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3052 | 10.3T1 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
24 | ŻPR - 320 KO | 0.32 | 3625 | 10.3T2.1 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
25 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3053 | 10.3T2.3 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
26 | ZS 320 | 0.32 | 116/00 | 10.3T2.2 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
27 | ZS 320 | 0.32 | 117/00 | 10.3T2.4 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
28 | ŻPR - 320 KO | 0.32 | 3622 | 10.3T3.3 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
29 | ZS 320 | 0.32 | 123/00 | 10.3T3.4 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
30 | ZS 320 | 0.32 | 120/00 | 10.3T3.1 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
31 | ZS 320 | 0.32 | 121/00 | 10.3T3.2 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
32 | ŻPR - 320 KO | 0.32 | 3623 | 10.3T4 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
33 | ZS 500 | 0.5 | 049/00 | 10.3T5.1/2 | bioreaktor ob. 10.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
34 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3055 | 10.4T1 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
35 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3054 | 10.4T2.3 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
36 | ZS 320 | 0.32 | 114/00 | 10.4T2.1 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
37 | ZS 320 | 0.32 | 118/00 | 10.4T2.4 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
38 | ZS 320 | 0.32 | 119/00 | 10.4T2.2 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
39 | ZS 320 | 0.32 | 124/00 | 10.4T3.4 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
40 | ZS 320 | 0.32 | 125/00 | 10.4T3.3 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
41 | ZS 320 | 0.32 | 126/00 | 10.4T3.2 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
42 | ZS 320 | 0.32 | 127/00 | 10.4T3.1 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
43 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3056 | 10.4T4 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
44 | ŻPR - 500 KO | 0.5 | 3631 | 10.4T51/2 | bioreaktor ob. 10.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
45 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3059 | 10.5T1 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
46 | ZS 320 | 0.32 | 131/00 | 10.5T2.1 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
47 | ZS 320 | 0.32 | 132/00 | 10.5T2.3 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
48 | ZS 320 | 0.32 | 136/00 | 10.5T2.2 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
49 | ZS 320 | 0.32 | 137/00 | 10.5T2.4 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
50 | ZS 320 | 0.32 | 140/00 | 10.5T3.1 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
51 | ŻPR 400 KO | 0.4 | 3004 | 10.5T3.2 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
52 | ŻPR - 320 KO | 0.32 | 3626 | 10.5T3.3 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
53 | ZS 320 | 0.32 | 143/00 | 10.5T3.4 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
54 | ŻPR - 500 KO | 0.5 | 6768 | 10.5T5.x | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
55 | ŻPR - 500 KO | 0.5 | 3629 | 10.6T5.1/2 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
56 | ZS 320 | 0.32 | 135/00 | 10.6T1 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
57 | ZS 320 | 0.32 | 133/00 | 10.6T2.3 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
58 | ZS 320 | 0.32 | 134/00 | 10.6T2.1 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
59 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3058 | 10.6T2.4 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
60 | ZS 320 | 0.32 | 139/00 | 10.6T2.2 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
61 | ZS 320 | 0.32 | 146/00 | 10.6T3.2 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
62 | ZS 320 | 0.32 | 147/00 | 10.6T3.1 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
63 | ZS 320 | 0.32 | 144/00 | 10.6T3.4 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
64 | ZS 320 | 0.32 | 145/00 | 10.6T3.3 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
65 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3627 | 10.6T4 | bioreaktor ob. 10.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
66 | ŻPR -320 KO | 0.32 | 3057 | 10.5T4 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
67 | ŻPR - 500 KO | 0.5 | 3630 | 10.5T5.1/2 | bioreaktor ob. 10.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
68 | ZS 400 | 0.4 | 02/98 | 35.1T1 | zbiornik uśredniający ob. 35.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
69 | ZS 400 | 0.4 | 03/98 | 35.2T1 | zbiornik uśredniający ob. 35.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
70 | ZS 400 | 0.4 | 04/98 | 35.3T1 | zbiornik uśredniający ob. 35.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
71 | ZS 400 | 0.4 | 05/98 | 35.4T1 | zbiornik uśredniający ob. 35.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
72 | ZRO 150 |  | 241005.01 | 35.5M2 | zbiornik uśredniający ob.. 35.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
73 | ZRO 150 |  | 241005.02 | 35.5M1 | zbiornik uśredniający ob.. 35.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
74 | ZRO 150 |  | 241005.03 | 35.6M4 | zbiornik uśredniający ob.. 35.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
75 | ZRO 150 |  | 241005.04 | 35.6M3 | zbiornik uśredniający ob.. 35.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
76 | Z-K-350/1500 | 0.35 | 53 |  | obiekt 49 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
77 | Z-K-350/1500 | 0.35 | 48 | 31.1 | obiekt 31.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
78 | Z-K-350/1500 | 0.35 | 51 | 31.2 | obiekt 31.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
79 | Z-K-350/1500 | 0.35 | 52 | 88 | obiekt 88 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
80 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.1-T1.4 | Osadnik wtórny nr 1 ob. 11.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
81 | Wciągnik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.1 | Osadnik wtórny nr 1 ob. 11.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
82 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.2-T1.4 | Osadnik wtórny nr 2 ob. 11.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
83 | Wciągnik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.2 | Osadnik wtórny nr 2 ob. 11.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
84 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.3-T1.4 | Osadnik wtórny nr 3 ob. 11.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
85 | Wciągnik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.3 | Osadnik wtórny nr 3 ob. 11.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
86 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.4-T1.4 | Osadnik wtórny nr 4 ob. 11.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
87 | Wciągnik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.4 | Osadnik wtórny nr 4 ob. 11.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
88 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.5-T1.4 | Osadnik wtórny nr 5 ob. 11.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
89 | Wciągnik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.5 | Osadnik wtórny nr 5 ob. 11.5 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
90 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.6-T1.4 | Osadnik wtórny nr 6 ob. 11.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
91 | Wciągnik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 11.6 | Osadnik wtórny nr 6 ob. 11.6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
92 | Żuraw ZS400 | 0.4 |  | 35.4/35.5 | Zb. Uśredniający 35.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
93 | Żuraw ZPR-300ko | 0.3 | 1509 | 03T1 | Piaskowniki, ob. 03.1-6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
94 | Żuraw ZPR-300ko | 0.3 | 1511 |  | Piaskowniki, ob. 03.1-6 |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
95 | Żurawik |  |  | 20.1 |  |  | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | 3ZM40200
Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcienie
96 | ZSW 25 | 0.25 | 514 | 03.2 M10 | Reaktor bilogiczny ob. 3.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
97 | ZSW 25 | 0.25 | 515 | 03.2 M9 | Reaktor bilogiczny ob. 3.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
98 | ZSW 25 | 0.25 | 516 | 03.2 M7 | Reaktor bilogiczny ob. 3.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
99 | ZSW 25 | 0.25 | 517 | 03.2 M8 | Reaktor bilogiczny ob. 3.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
100 | ŻPR - 250 KO | 0.25 | 3632 | 03.2 P2 | Reaktor bilogiczny ob. 3.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
101 | Żurawik | 0.3 | 30229004 | 03.2 -- | Reaktor bilogiczny ob. 3.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
102 | Żurawik | 0.15 | 2143 | 03.2 M6 | Reaktor bilogiczny ob. 3.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
103 | Żurawik ŻPR 250/1200ko | 0.25 | 2916 | 03.2 M2.1 | Reaktor bilogiczny ob. 3.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
104 | Żurawik ŻPR 250/1200ko | 0.25 | 2917 | 03.1 M1.1 | Reaktor bilogiczny ob. 3.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
105 | ZSW 25 | 0.25 | 523 | 03.1 M5 | Reaktor bilogiczny ob. 3.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
106 | ZSW 25 | 0.25 | 524 | 03.1 M3 | Reaktor bilogiczny ob. 3.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
107 | ZSW 25 | 0.25 | 525 | 03.1 M2 | Reaktor bilogiczny ob. 3.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
108 | ZSW 25 | 0.25 | 526 | 03.1 M4 | Reaktor bilogiczny ob. 3.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
109 | ZSW 25 | 0.25 | 528 | 03.1 P1 | Reaktor bilogiczny ob. 3.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
110 | Żurawik | 0.3 | 239004 | 03.1 -- | Reaktor bilogiczny ob. 3.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
111 | Żurawik | 0.15 | 2341 | 03.1 M1 | Reaktor bilogiczny ob. 3.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
112 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 04.1 | Osadnik wtórny nr 1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
113 | Wciągnik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 04.1 | Osadnik wtórny nr 1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
114 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 04.2 | Osadnik wtórny nr 2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
115 | Wciągnik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 04.2 | Osadnik wtórny nr 2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
116 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 04.3 | Osadnik wtórny nr 3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
117 | Wciągnik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 04.3 | Osadnik wtórny nr 3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
118 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 04.4 | Osadnik wtórny nr 4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
119 | Wciągnik | Brak tabliczki | Brak tabliczki | 04.4 | Osadnik wtórny nr 4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
120 | Wciągnik AL.-KO typ:501 Plus | 0.5 | Brak tabliczki |  | Piaskownik ob.2.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
121 | Wciągnik AL.-KO typ:501 Plus | 0.5 | Brak tabliczki |  | Piaskownik ob.2.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
122 | Żurawik ŻPR200 KO | 0.2 | 3780 | 9 | Zbiornik wyrównawczy ob. 09 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
123 | Żurawik ŻPR200 KO | 0.2 | 3779 | 5 | Pompownia ob. 05 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
124 | Żurawik | Brak tabliczki | Brak tabliczki |  | Zbiornik Retencyjny |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
125 | Żurawik SZW25 | 0.25 | 529 | 10 |  |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
126 | Żurawik |  |  | Krata koszowa | Krata koszowa |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
127 | Wciągarka typ: PS-WHB 500 INOX | 0.55 | 796 | 02.2 | Piaskownik ob 2.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
128 | Żurawik ŻPR 100 KO | 0.1 | 3090 | 02.2 | Piaskownik ob 2.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
129 | Żurawik ŻPR 100 KO | 0.1 | 3284 | 11.1 | Zagęszczacz ob 11.1 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
130 | Żurawik ŻPR 100 KO | 0.1 | 3285 | 11.2 | Zagęszczacz ob 11.2 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
131 | Żurawik ŻPR 100 KO | 0.1 | 3084 | 11.3 | Zagęszczacz ob 11.3 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
132 | Żurawik ŻPR 100 KO | 0.1 | 3083 | 11.4 | Zagęszczacz ob 11.4 |  | Oczyszczalnia Ścieków Szlachęcin | 3ZM40400
Oczyszcalnia Ścieków w Mosinie
133 | Żurawik | 0.15 | 2276 | 6 | pompownia ciał pływających ob. 06 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
134 | Żurawik | 0.15 | brak tabliczki | 02.1 | piaskownik nr 1 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
135 | Żurawik | 0.15 | brak tabliczki | 02.2 | piaskownik nr 2 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
136 | Żurawik | 0.15 | 1842 | 07.1 M1? | bioreaktor nr 1 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
137 | Żurawik | 0.15 | 1840 | 07.1 M2 | bioreaktor nr 1 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
138 | Żurawik | 0.15 | 1841 | 07.1 M3? | bioreaktor nr 1 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
139 | Żurawik | 0.3 | 2032 | 07.1 M5 | bioreaktor nr 1 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
140 | Żurawik | 0.3 | 2031 | 07.1 M6? | bioreaktor nr 1 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
141 | Żurawik | 0.3 | brak tabliczki | 07.1 M4 | bioreaktor nr 1 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
142 | Żurawik | 0.15 | 2028 | 07.2 M1 | bioreaktor nr 2 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
143 | Żurawik | 0.15 | 2027 | 07.2 M2 | bioreaktor nr 2 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
144 | Żurawik | 0.15 | 2026 | 07.2 M3 | bioreaktor nr 2 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
145 | Żurawik | 0.3 | brak tabliczki | 07.2 M4 | bioreaktor nr 2 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
146 | Żurawik | 0.3 | 2033 | 07.2 M5 | bioreaktor nr 2 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
147 | Żurawik | 0.3 | 2034 | 07.2 M6 | bioreaktor nr 2 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
148 | Żurawik | 0.15 | 2238 | 07.3 M1 | bioreaktor nr 3 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
149 | Żurawik | 0.15 | 2239 | 07.3 M2 | bioreaktor nr 3 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
150 | Żurawik | 0.15 | 2235 | 07.3 M3 | bioreaktor nr 3 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
151 | Żurawik | 0.3 | 2036 | 07.3 M4 | bioreaktor nr 3 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
152 | Żurawik | 0.25 | 2242 | 07.3 M5 | bioreaktor nr 3 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
153 | Żurawik | 0.25 | 2241 | 07.3 M6 | bioreaktor nr 3 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
154 | Żurawik | 0.15 | 2272 | 17 | obiekt 17 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
155 | Żurawik | 0.15 | 2267 | 17 | obiekt 17 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
156 | Żurawik | 0.15 | 1884 | 12 | obiekt 06 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
157 | Żurawik | 0.15 | 2266 | 5 | obiekt 05 |  | Oczyszczalnia Scieków Mosina | 3ZM40300
Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu ul. Serbska 3
158 | Żurawik | 0.38 | Brak tabliczki |  | Osadnik wtórny nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
159 | Żurawik | 0.38 | Brak tabliczki |  | Osadnik wtórny nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
160 | Żurawik | 0.65 | 2180/09 | 05.4 P1 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
161 | Żurawik | 0.65 | 2182/09 | 05.4 P2 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
162 | Żurawik | 0.3 | 1977/08 | 05.4 M4 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
163 | Żurawik | 0.3 | 1978/08 | 05.4 M5 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
164 | Żurawik | 0.3 | 1970/08 | 05.4 M6 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
165 | Żurawik | 0.3 | 1975/08 | 05.4 M7 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
166 | Żurawik | 0.3 | 1965/08 | 05.4 M8 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
167 | Żurawik | 0.3 | 1969/08 | 05.4 M9 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
168 | Żurawik | 0.3 | 1968/08 | 05.4 M10 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
169 | Żurawik | 0.3 | 1971/08 | 05.4 M11 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
170 | Żurawik | 0.15 | 1188 | 05.4 M12 | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
171 | Żurawik | 0.15 | 1189 | 05.4 M12B | Bioreaktor nr IV |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
172 | Żurawik | 0.65 | 2183/09 | 05.3 P1 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
173 | Żurawik | 0.65 | 3088/17 | 05.3 P2 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
174 | Żurawik | 0.3 | 1974/08 | 05.3 M4 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
175 | Żurawik | 0.3 | 1967/08 | 05.3 M5 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
176 | Żurawik | 0.3 | 1972/08 | 05.3 M6 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
177 | Żurawik | 0.3 | 1973/08 | 05.3 M7 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
178 | Żurawik | 0.3 | 1976/08 | 05.3 M8 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
179 | Żurawik | 0.3 | 1964/08 | 05.3 M9 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
180 | Żurawik | 0.3 | 1966/08 | 05.3 M10 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
181 | Żurawik | 0.3 | 1963/08 | 05.3 M11 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
182 | Żurawik | 0.15 | 1187 | 05.3 M12 | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
183 | Żurawik | 0.15 | 1191 | 05.3 M12B | Bioreaktor nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
184 | Żurawik | 0.65 | 1652/06 | 05.2 P1 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
185 | Żurawik | 0.65 | 1926/07 | 05.2 P2 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
186 | Żurawik | 0.3 | 1920/07 | 05.2 M4 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
187 | Żurawik | 0.3 | 1919/07 | 05.2 M5 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
188 | Żurawik | 0.3 | 1922/07 | 05.2 M6 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
189 | Żurawik | 0.3 | 1921/07 | 05.2 M7 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
190 | Żurawik | 0.3 | 1909/07 | 05.2 M8 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
191 | Żurawik | 0.3 | 1918/07 | 05.2 M9 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
192 | Żurawik | 0.3 | 1910/07 | 05.2 M10 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
193 | Żurawik | 0.3 | 1917/07 | 05.2 M11 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
194 | Żurawik | 0.15 | 1181 | 05.2 M12 | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
195 | Żurawik | 0.15 | 1180 | 05.2 M12B | Bioreaktor nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
196 | Żurawik | 0.65 | 1653/06 | 05.1 P1 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
197 | Żurawik | 0.65 | 1925/07 | 05.1 P2 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
198 | Żurawik | 0.3 | 1915/07 | 05.1 M4 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
199 | Żurawik | 0.3 | 1908/07 | 05.1 M5 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
200 | Żurawik | 0.3 | 1913/07 | 05.1 M6 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
201 | Żurawik | 0.3 | 1911/07 | 05.1 M7 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
202 | Żurawik | 0.3 | 1923/07 | 05.1 M8 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
203 | Żurawik | 0.3 | 1916/07 | 05.1 M9 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
204 | Żurawik | 0.3 | 1914/07 | 05.1 M10 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
205 | Żurawik | 0.3 | 1912/07 | 05.1 M11 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
206 | Żurawik | 0.15 | 1190 | 05.1 M12 | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
207 | Żurawik | 0.15 | 1186 | 05.1 M12B | Bioreaktor nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40102
208 | Żurawik | 0.15 | 1949/08 |  | Zbiornik Osadu Nadmiernego nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
209 | Żurawik | 0.2 | 1940/08 | 21.2 | Zagęszczacze nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
210 | Żurawik | 0.2 | 1938/08 | 21.2 | Zagęszczacze nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
211 | Żurawik | 0.2 | 1941/08 | 21.1 | Zagęszczacze nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
212 | Żurawik | 0.2 | 1939/08 | 21.1 | Zagęszczacze nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
213 | Żurawik | 0.2 | 1937/08 | 24 | Zbiornik Mieszania Osadu Zagęszczonego |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
214 | Żurawik | 0.3 | 136/09 | 02.2 P2 | Piaskownik 1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
215 | Żurawik | 0.3 | 137/09 | 02.2 P1 | Piaskownik 2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
216 | Żurawik | 0.3 | 1961/08 |  | Zbiornik Retencyjny 1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
217 | Żurawik | 0.3 | 1962/08 |  | Zbiornik Retencyjny 2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
218 | Żurawik | 0.15 | 1947/08 |  | Zbiornik Osadu Przefermętowanego |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
219 | Żurawik | 0.15 | 1871/08 |  | Zbiornik Osadu Przefermętowanego |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
220 | Żurawik | 0.3 | 2118/09 | 08 P14 | Komora nr I |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
221 | Żurawik | 0.3 | 2117/09 | 08 P15 | Komora nr II |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
222 | Żurawik | 0.15 | 2038/08 | 08 M1 | Komora nr III |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
223 | Żurawik | 0.25 | 129/845;754 |  | Osadnik wstępny |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
224 | Żurawik | 0.25 | 130/855;755 |  | Osadnik wstępny |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu gmina Kórnik
225 | Żurawik ŻPR 400 OC | 0.4 | nr 651 | 04.1 M 9 | Obiekt 04.1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
226 | Żurawik ŻPR 400 OC | 0.4 | nr 650 | 04.1 M 5 | Obiekt 04.1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
227 | Żurawik ŻPR 400 OC | 0.4 | nr 649 | 04.1 M 10 | Obiekt 04.1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
228 | Żurawik ŻPR 400 OC | 0.4 | nr 648 | 04.1 M 3 | Obiekt 04.1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
229 | Żurawik ŻPR 400 OC | 0.4 | nr 652 | 04.1 M 6 | Obiekt 04.1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
230 | Żurawik ŻPR 150 OC | 0.15 | nr 645 | 04.1 M 1 | Obiekt 04.1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
231 | Żurawik ŻPR 150 OC | 0.15 | nr 646 | 04.1 P 1 | Obiekt 04.1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
232 | Żurawik | 0.65 | ŻPR 650 | 04.2 M 4 | Obiekt 04.2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
233 | Żurawik | 0.65 | ŻPR 650 | 04.2 M 7 | Obiekt 04.2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
234 | Żurawik | 0.65 | ŻPR 650 | 04.2 M 8 | Obiekt 04.2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
235 | Żurawik | 0.65 | ŻPR 650 | 04.2 M 11 | Obiekt 04.2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
236 | Żurawik | 0.65 | ŻPR 650 | 04.2 M 12 | Obiekt 04.2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
237 | Żurawik | 0.15 | ŻPR 1200/2013 | 04.2 P 4 | Obiekt 04.2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
238 | Żurawik | 0.15 | ŻPR 1198/2013 | 04.2 M 2 | Obiekt 04.2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
239 | Żurawik | 0.35 | ŻPR-350 | 3 | Obiekt 03 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
240 | Żurawik | 0.65 | ZHR650 | 3 | Obiekt 03 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
241 | Żurawik | 0.55 | 55297 | 05.1 | Obiekt 05.1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
242 | Żurawik | 0.55 | brak | 05.2 | Obiekt 05.2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
243 | Żurawik | 0.4 | 7722 | 04.1 | Obiekt 04.1 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
244 | Żurawik | 0.4 | 7723 | 04.2 | Obiekt 04.2 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
245 | Żurawik | 0.4 | 2101148 | 13 | Pompownia wód Opadowych |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
246 | Żurawik | 0.15 | 1199 | 10 | Obiekt 10 |  | Odbiór Ścieków Doworzonych O S Borówiec | 3ZM40500
247 | Żurawik | 0.2 | 7189 | 17 | Pompownia Wody Technologicznej ob. 17 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
248 | Żurawik | 0.2 | 7190 | 11 | Zagęszczacz Grawitacyjny ob. 11 |  | Oczyszcalnia Ścieków Borówiec | 3ZM40500
Oczyszcalnia Ścieków w Chludowie
249 | Żuraw WRL65 |  | 1357 | OB..116 1.1 | Chludowo- bioreaktor |  | Oczyszczalnia Ścieków Chludowo | 3ZM40600
250 | Żuraw WRL65 |  | 1358 | OB..116 1.2 | Chludowo- bioreaktor |  | Oczyszczalnia Ścieków Chludowo | 3ZM40600
251 | Żuraw WRL65 |  | 1420 | OB..116 2.1 | Chludowo- bioreaktor |  | Oczyszczalnia Ścieków Chludowo | 3ZM40600
252 | Żuraw WRL65 |  | 1422 | OB..116 2.2 | Chludowo- bioreaktor |  | Oczyszczalnia Ścieków Chludowo | 3ZM40600
253 | Żuraw ŻPR250 |  | 5814 | OB..116 r | Chludowo-zb referencyjny |  | Oczyszczalnia Ścieków Chludowo | 3ZM40600
254 | Żuraw ŻPR250 |  | 5812 | OB..116 r | Chludowo-zb referencyjny |  | Oczyszczalnia Ścieków Chludowo | 3ZM40600
255 | Żuraw WRL65 |  | 1407 | OB..116? | Chludowo-zb referencyjny |  | Oczyszczalnia Ścieków Chludowo | 3ZM40600
256 | Żuraw ŻPR250 |  | 5813 | OB..116 r | Chludowo-zb referencyjny |  | Oczyszczalnia Ścieków Chludowo | 3ZM40600
257 | Żuraw WRL65 |  | 1408 | OB.. 116k | Komora stabilizacji |  | Odbiór Ścieków Doworzonych O S Chludowo | 3ZM40600
258 | Żuraw ŻPR 150 oc | 0.15 | 7761 | OB.. 116k |  |  | Odbiór Ścieków Doworzonych O S Chludowo | 3ZM40600
259 | Żuraw WRL65 |  | 1393 | OB.. 116k | Komora stabilizacji |  | Odbiór Ścieków Doworzonych O S Chludowo | 3ZM40600
Oczyszcalnia Ścieków Lubczykowa w Radojewie
260 | Żuraw |  |  | ok | krata koszowa |  | Oczyszcalnia Ścieków Lubczykowa Radojewo | 3ZM40800
261 | Żuraw ŻPR |  |  | ok | komora kraty koszowej |  | Oczyszcalnia Ścieków Lubczykowa Radojewo | 3ZM40800
262 | Żuraw ŻPR |  |  | ok | komora kraty koszowej |  | Oczyszcalnia Ścieków Lubczykowa Radojewo | 3ZM40800
263 | WciągarkaTOHO JC-C |  | 42010301 | ok | Komora zagęszczacza |  | Oczyszcalnia Ścieków Lubczykowa Radojewo | 3ZM40800
264 | WciągarkaTOHO JC-C |  | 42010257 | ok | bioreaktor |  | Oczyszcalnia Ścieków Lubczykowa Radojewo | 3ZM40800
Przepompownie Ścieków
265 | WRL65L | 0.15 | 1886 | ok | Przep. Poznań ul. Wykopy |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Poznań | 3ZM50117
266 | ŻPR-150 | 0.15 | 1075 | ok | Przepompownia Murowana Goślina ul. Dworcowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
267 | ŻPR-300 | 0.3 | 699 | ok | Przepompownia Mosina ul. Torowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
268 | ZS 320 | 0.32 | 206/00 | Ob..174 | Przepompownia Rogalinek |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
269 | ŻTR 150 | 0.15 | 1287 | MO4 | Przep. Mosina - Baranówko |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
270 | SZW-15 | 0.15 | 527 | MO2 | Przep. Mosina - Baranowo |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
271 | ŻTR 150 | 0.15 | 1285 | MO3 | Przep. Mosina - Baranówko |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
272 | Żurawik |  | brak tabliczki | OB..198 P1 | Przepompownia Pecna P-1 ul. Kozia |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
273 | Żurawik |  | brak tabliczki | OB..199 P2 | Przepompownia Pecna P-2 ul. Dworcowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
274 | Żurawik |  | brak tabliczki | Ob..201 P3 | Przepompownia Pecna P-3 ul. Lipowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
275 | Żurawik |  | brak tabliczki | OB..200 PC4 | Przepompownia Pecna P-4 ul. Powstańców Wlkp. |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
276 | ZSW-40 | 0.4 | 133 | OB..183 | Przep. Mosina ul. Konopnickiej |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
277 | Żurawik |  | brak tabliczki | OB..177 PH | Przepompownia Mosina ul. Wodna |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
278 | Żurawik |  | brak tabliczki | Ob. 178 PI M19 | Przepompownia Mosina ul. Nizinna |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
279 | ZSW-25 | 0.25 | 338 | Ob. 182 P4 | Przepompownia Mosina ul. Rzeczna |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
280 | Żurawik |  | brak tabliczki | Ob. 180 PG | Przepompownia Mosina ul. Szkolna |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
281 | WRL-65 | 0.65 | 653 | Ob. 187 PE | Przepompownia Mosina ul. Mieszka 1 PE |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
282 | SZW-15 | 0.15 | 521 | MO1 | Przep. Mosina – Krajkowo |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
283 | Żurawik |  | brak tabliczki | ok | Przepompownia Sowiniec |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
284 | ŻTR 150 | 0.15 | 1288 | M05 | Przep. Mosina – Sowinki |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
285 | Żuraw ŻPR 650 | 0.65 | 1650 | Ob. 193 PP1 | Przepompownia Krosno PP1 |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
286 | Żuraw ŻPR 651 | 0.65 | 1440 | Ob. 196 PP2 | Przepompownia Krosno PP2 |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Mosina | 3ZM50101
287 | ZSW-40 | 0.4 | 87 | ok | Przep. Luboń ul. Przemysłowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Luboń | 3ZM50113
288 | Wciągarka |  | brak tabliczki | Ob. 102 | Przepompownia Luboń ul. Armii Poznań |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Luboń | 3ZM50113
289 | Wciągarka |  | brak tabliczki | Ob. 102 | Przepompownia Luboń ul. Armii Poznań |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Luboń | 3ZM50113
290 | ZSW-25 | 0.25 | 668 | ok | Przepompownia Luboń ul. 3 Maja |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Luboń | 3ZM50113
291 | ŻPR-300 | 0.3 | 1409 |  | Tłocznia Swarzędz ul. Zamkowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Swarzędz | 3ZM50109
292 | Żurawik | 0.15 | 2630 | Ob. 120 | Tłocznia Ścieków Mściszewo -Raduszyn |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
293 | Żurawik | 0.4 | 2631 | Ob. 120 | Tłocznia Ścieków Mściszewo - Raduszyn |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
294 | Wciągarka | 0.65 |  | Ob. 120 | Tłocznia Ścieków Mściszewo - Raduszyn |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
295 | Wciągarka | 0.65 |  | Ob. 120 | Tłocznia Ścieków Mściszewo - Raduszyn |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
296 | Wciągarka | 0.65 | 2682 | Ob. 120 | Tłocznia Ścieków Mściszewo - Raduszyn |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
297 | Wciągarka kosza |  |  |  | Swarzędz ul. Zamkowa Tłocznia Ścieków |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Swarzędz | 3ZM50109
298 | ŻPR 300 | 0.65 |  |  | Swarzędz ul. Zamkowa Tłocznia Ścieków |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Swarzędz | 3ZM50109
299 | Wciągarka WRL |  | Do kraty |  | Swarzędz ul. Zamkowa Tłocznia Ścieków |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Swarzędz | 3ZM50109
300 | Wciągarka SWL-2500 |  |  | Ob. 118 PG | Przepompownia Ścieków Biedrusko, ul.1-go Maja |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Such Las | 3ZM50115
301 | Wciągarka WELB | 0.5 |  | Ob. 118 PG | Przepompownia Ścieków Biedrusko, ul.1-go Maja |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Such Las | 3ZM50115
302 | Wciągarka |  |  | Ob. 118 PG | Przepompownia Ścieków Biedrusko, ul.1-go Maja |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Such Las | 3ZM50115
303 | Wciągarka |  |  |  | Przepompownia Ścieków Kórnik Poznańska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
304 | Wciągarka |  |  |  | Przepompownia Ścieków Kórnik Poznańska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
305 | Żuraw ŻPR 300 | 0.3 |  |  | Przepompownia Poznań Strzeszyn Koszalińska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Poznań | 3ZM50117
306 | Wciągnik | 0.29 | 013472-0057 |  | Przepompownia Promnice gm. Czerwonak |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Czerwonak | 3ZM50103
307 | Żuraw ŻPR-150 | 0.15 | 1869 |  | Tłocznia Ścieków Poznań ul. Bełchatowska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Poznań | 3ZM50117
308 | Żuraw ŻPR - 300 | 0.3 | 17178-4508 | ok | PPS Poznań ul. Północna /Ku Cytadeli |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Poznań | 3ZM50117
309 | ZPR | 0.15 | 1790 |  | Przepompownia Ścieków ul.Fabianowo |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Poznań | 3ZM50117
310 | ZS65Q | 0.65 | 282/04/09 | Ob. 121 | Przepompownia Ścieków Murowana Goślina ul. Na Stoku |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
311 | Żurawik ZPR 500 | 0.5 |  |  | Przepompownia ul. Wichrowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Poznań | 3ZM50117
312 | Wciągnik WRL | 1.35 | 1350134 |  | Pompownia wody nadosadowej |  | Stacja Uzdatniania Wody Poznań | 3ZM20110
313 | Żurawik ZPR 500 | 0.5 |  |  | Chludowo ul. Dworcowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Such Las | 3ZM50115
314 | Żurawik ZPR 500 | 0.5 |  |  | Żłotkowo ul. Złota |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Such Las | 3ZM50115
315 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  |  | Przepompownia Golęczewo ul. Tysiąclecia |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Such Las | 3ZM50115
316 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  |  | Przepompownia Golęczewo ul. Tysiąclecia |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Such Las | 3ZM50115
317 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  | ok | Przepompownia Biedrusko ul. Powstańców Wlkp. |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Such Las | 3ZM50115
318 | Wciągarka PS-WHB 800 | 0.8 | PS800193 |  | Borówiec ul. Poznańska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
319 | Wciągarka PS-WHB 800 | 0.8 | PS800198 |  | Borówiec ul. Na Skarpie |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
320 | Wciągarka PS-WHB 800 | 0.8 | PS800196 |  | Borówiec ul. Kempingowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
321 | Żuraw ZKU250KO | 0.25 | 1336 |  | Kamińsko (P3) ul. Rekreacyjna |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
322 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  |  | Kamionki Platanowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
323 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  |  | Kamionki Platanowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
324 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  |  | Daszewice Nad Babinką |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
325 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  |  | Daszewice Nad Babinką |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
326 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  |  | Daszewice Poznańska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
327 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  |  | Daszewice Poznańska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
328 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  |  | Daszewice Piotrowska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
329 | Żuraw ŻS400 | 0.25 |  |  | Poznań Daszewicka |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
330 | Żuraw ŻS400 | 0.25 |  |  | Poznań Daszewicka |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
331 | Żuraw ŻS400 | 0.25 |  |  | Poznań Głuszyna |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Kórnik | 3ZM50121
332 | Żuraw ŻSO 200 | 0.2 |  |  | Przepompownia Tłocznia Poznań ul. Hawelańska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Poznań | 3ZM50117
333 | Żuraw ŻS400 | 0.4 |  |  | Przepompownia Poznań ul. Plonowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Poznań | 3ZM50117
334 | Żuraw ŻS400 | 0.25 | 80953 |  | Przepompownia ścieków ul. Sierpowa Poznań |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Poznań | 3ZM50117
335 | Żuraw z wciągarką linową PS-WHB 550 | 0.25 | 55479 | ok | Przep. ściek.(PS15) Rakownia ul.Goślińska gm. Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina Puszcza Zieląka | 3ZM50205
336 | Żuraw ZKU 350 | 0.35 | 944 | PS17 | Przep. ściek.(PS17) Uchorowo gm. Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina Puszcza Zieląka | 3ZM50205
337 | Żuraw ZKU 350 | 0.35 | 942 | Ob. 122 PS18 | Przep. ściek.(PS18) Mściszewo gm. Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina Puszcza Zieląka | 3ZM50205
338 | Żuraw ZKU 350 | 0.35 | 940 | Ob. 119 PS19 | Przep. ściek.(PS19) Złotoryjsko gm. Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina Puszcza Zieląka | 3ZM50205
339 | Żuraw z wciągarką linową PS-WHB 550 | 0.25 | 55750 | PS8 | Przep. ściek. Trojanowo(PS8) gm. Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina Puszcza Zieląka | 3ZM50205
340 | Żuraw z wciągarką linową PS-WHB 800 | 0.35 | 80339 | PS5 | Przep. ściek. Dł.Goślina(PS5) gm. Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina Puszcza Zieląka | 3ZM50205
341 | Żuraw z wciągarką linową PS-WHB 800 | 0.35 | 80949 | PS6 | Przep. ściek. Kąty(PS6) gm. Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina Puszcza Zieląka | 3ZM50205
342 | Żuraw z wciągarką linową PS-WHB 550 | 0.25 | 55758 |  | Przep. ściek.(PS6)Wojnówko ul.Wojnowska gm. Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina Puszcza Zieląka | 3ZM50205
343 | Żuraw z wciągarką linową PS-WHB 550 | 0.25 | 55756 | 1 | Przep.ściek.(PS1)Łopuchowo-Gać gm. Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina Puszcza Zieląka | 3ZM50205
344 | Żuraw kolumnowy ŻPR 250 ko | 0.25 |  |  | Przep.Ściek.(P41) Zalasewo ul. Transportowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Swarzędz Puszcza Zieląka | 3ZM500203
345 | Żuraw z wciągarką linową PS-WHB 550 | 0.25 | 55056 |  | Przep. ściek.(P2/G)Gortatowo ul.Cicha gm. Swarzędz |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Swarzędz Puszcza Zieląka | 3ZM50203
346 | Żuraw z wciągarką linową PS-WHB 550 | 0.25 | 55753 |  | Przep. ściek.(P3/G)Gortatowo ul.Dożynkowa gm. Swarzędz |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Swarzędz Puszcza Zieląka | 3ZM50203
347 | Żuraw kolumnowy prosty ZKM 250KO | 0.25 | 1392 |  | Przep.Ściek.(P34) Kruszewnia ul. Średzka |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Swarzędz Puszcza Zieląka | 3ZM50203
348 | Żuraw kolumnowy prosty ZKM 250KO | 0.25 | 1496 |  | Przep.Ściek.(P42) Garby ul. Opłotki |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Swarzędz Puszcza Zieląka | 3ZM50203
349 | Żuraw kolumnowy ukośny ZKM 250KO | 0.25 | 1495 |  | Przep.Ściek.(P40) Rabowice ul. Świerkowa/Azaliowa |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Swarzędz Puszcza Zieląka | 3ZM50203
350 | Żuraw ZKU 350 | 0.35 | 926 | Ob. 123 | Prze. Ściek. ul. Przemysłowa Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
351 | Żuraw ZKU 250 | 0.25 | 927 | Ob. 13 | Prze. Ściek.(PS13) Boduszewo Murowana Goślina |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
352 | Żuraw z wciągarką linową PS-WHB 550 | 0.25 | 55758 | ok | Przep.Ściek.(PS3) Wojnówko ul. Wojnowska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
353 | Żuraw ŻPR 150 oc | 0.55 | 1711 | PS9 | Przep.Ściek.(PS9) Przebędowo Wieś |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50111
354 | Żuraw ŻPR 400 | 0.4 | 2747 |  | Poznań ul. Garbary 120 Hala Krat |  | Przepompownia Poznań Garbary Nowa | 3ZM50118
355 | Żuraw ŻPR 300 | 0.3 | 3451 |  | Przepompownia Ścieków Gruszczyn, ulica Leśna |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50109
356 | Żuraw ZOSO 400 oc | 0.4 | 80157 |  | Przepompownia Ścieków Swarzędz ul. Wrzesińska/Łowęcińska |  | Kanalizacja Ciśnieniowa Murowana Goślina | 3ZM50109
Żurawie hydrauliczne
357 | Żuraw hydraul. Ręczny | 2 |  |  | Poznań ul. Wiśniowa |  | Dział Mechaniczny Poznań | 3WT40000
358 | Żuraw hydraul. Ręczny | 1 |  |  | Oczyszczalnia Ścieków ul. Serbska 3 |  | Oczyszcalnia Ścieków Poznań | 3ZM40100
Cena ryczałtowa netto jednokrotnej konserwacji ( raz na kwartał ) | [5 empty] | 0
Ilość konserwacji w latach 2026 - 2027 | [5 empty] | 8
Razem cena ryczałtowa netto: | [5 empty] | 0
Podpis i pieczątki(a) osób wskazanych w dokumencie upoważniających do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
……………………………………………………………………………………..