Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

CZĘŚĆ II

Spis treści

1. Przedmiot zamówienia	2

2. Podstawy opracowania:	2

3. Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej	3

4. Dokumentacja projektowa – szczegóły opracowania	3

5. Informacje uzupełniające	6

6. Przekazanie opracowania projektowego	7

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania 4-05-24-022 pn. “Dokumentacja projektowa na wykonanie układu recyrkulacji wewnętrznej bioreaktorów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach”.

oraz

pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące rozwiązań projektowych zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia wydanym przez „AQUANET” S.A. stanowiącym podstawę projektowania.

W ramach nadzoru autorskiego należy przewidzieć:

- Karty nadzoru z pobytem na budowie – 3 Karty Nadzoru

- Karty nadzoru bez pobytu na budowie – 3 Karty Nadzoru

łącznie wszystkich kart nadzoru 6.

W przypadku konieczności zwiększenia ilości pobytów na budowie lub zwiększenia ilości kart nadzoru  bez pobytu na budowie,  do rozliczeń zostaną przyjęte ceny jednostkowe  z Umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego na ww. zadanie.

# 2.				Podstawy opracowania:

2.1.	Dane podstawowe

2.1.1.				Dane techniczne – Załącznik nr 1,

    - Obowiązujące normy i normatywy techniczne.

    - Posiadane  Pozwolenie na Budowę na przebudowę bioreaktorów – Decyzja nr 103/23 z dnia 12.01.2023r. wraz z  załącznikami – Załącznik nr 2,

    - Posiadana Mapa – Załącznik nr 7,

    - „Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne" wydanie „AQUANET” S.A., dostępne na stronie www.aquanet.pl – wraz z załącznikami.

2.1.6.  Na etapie opracowania dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji w terenie wraz z przedstawieniem wniosków i dokumentacją fotograficzną w formie papierowej/elektronicznej,

2.1.7. 	Obowiązujące przepisy.

2.2. 		Załączniki:

2.2.1.	Dane techniczne na wykonanie projektu na przebudowę bioreaktorów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach umożliwiającego w późniejszym etapie zlecenie dostawy, montażu i uruchomienia 4 sztuk fabrycznie nowych mieszadeł recyrkulacji wewnętrznej bioreaktorów nr technologiczny 10.1, 10.2, 10.3 i 10.6 – Załącznik nr 1.

2.2.2.	Posiadane  Pozwolenie na Budowę na przebudowę bioreaktorów – Decyzja nr 103/23 z dnia 12.01.2023r. wraz z  załącznikami – Załącznik nr 2.

    - Przykład przedmiaru scalonego robót – załącznik PRS  (przekazany w formie *.xls/xlsx) – Załącznik nr 3.

    - Zestawienie definicji środków trwałych - załącznik DEF-SRT (przekazany w formie *.xls/xlsx) – Załącznik nr 4,

    - Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji – Załącznik nr 5,

    - Harmonogram rzeczowy – Załącznik nr 6.

# 3.				Forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego i przyszłościowej realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie Projektanta jest weryfikacja posiadanego projektu budowlanego, na podstawie którego została wydana decyzji pozwolenia na budowę.

Forma opracowania wersji elektronicznej:

  - .			Opracowanie powinno być dostarczone AQUANET S.A. w formie elektronicznej na nośnikach elektronicznych  (w formacie zgodnym z punktem 5.3) w postaci oddzielnych folderów oraz w przypadku dokumentacji w formie papierowej w postaci oddzielnych teczek.

  - .	W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej zgodnie z „Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji” (ZES-SKL – Załącznik nr 5).

  - .	Skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością 300 dpi zapisując je w plikach.pdf.

  - .	Skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z rozdzielczością od 300 dpi  zapisując je w plikach .tiff lub .jpg(ewentualnie.pdf).

  - .	Wersja edytowalna dokumentacji opisowej w formatach .doc/.docx, .xls/.xlsx.

  - .	Wersja wektorowa dokumentacji graficznej w postaci plików CAD, takich jak .dwg albo .dxf (lub np. ShapeFile lub GML)

  - .	Pliki powinny być:

a)		w układzie geodezyjnym 2000 strefa 18,

b)	skala opracowania 1:500 (plan zagospodarowania terenu)

c)	obiekty warstw wektorowych powinny posiadać niepowtarzalne  identyfikatory pozwalające powiązać je z częścią opisową (dotyczy ShapeFile i GML),

d)	część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne

f)	każdy rysunek, opis powinien stanowić osobny plik, odpowiednio opisany.

# 4.				Dokumentacja projektowa – szczegóły opracowania

Dokumentacja potrzebna do postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych i do realizacji robót budowlano-montażowych:

Dokumentacja Projektowa powinna być przygotowany w oparciu o Dane techniczne przedmiotu zamówienia „AQUANET” S.A. i zawierać:

- projekt budowlany zamienny jeśli  będzie konieczność wykonania i wówczas zamienne pozwolenie na budowę,

- projekty techniczne/wykonawcze branżowe.

  - Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI)

Projekt w zakresie pasów roboczych i placu budowy z opiniami o możliwości jego zasilania w energię elektryczną i inne przyłącza. Projekt określa sposób zabezpieczenia zieleni na czas robót.

Lokalizację placu budowy oraz tymczasowego składowania ziemi z wykopu należy uzgodnić z właścicielami terenu. Projekt organizacji wykonania inwestycji powinien zawierać również harmonogram realizacji z podziałem na etapy realizacyjne z podaniem czasów ich trwania. Harmonogram powinien być przygotowany w formie wykresu Gantta, przedstawiać następujące po sobie roboty budowlane. Harmonogram powinien być podzielony na zadania wydzielone w przedmiarze robót (dla robót liniowych należy uwzględnić co najmniej podział na ulice), oraz uwzględniać terminy uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przygotowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Następujące po sobie roboty powinny być połączone relacjami odzwierciedlającymi zakładaną technologię robót. Projekt musi zawierać szczegółowy opis organizacji robót zgodnie z harmonogramem oraz określać czas i zasoby jakie są niezbędne do wykonania wszystkich robót. Harmonogram stanowi element dokumentacji OWI.

W projekcie OWI powinny zostać ujęte informacje dotyczące oznaczenia inwestycji za pomocą banerów/tablic, których wzór AQUANET S.A. przekaże na wniosek Biura Projektowego przed opracowaniem projektu OWI.

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Specyfikację należy przygotować w powiązaniu z przedmiarem robót oraz harmonogramem robót z dokumentacji OWI.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

- Układ specyfikacji zgodnie z ww. Rozporządzeniem

- Powinna być przygotowana indywidualnie dla danej inwestycji.

- W specyfikacji należy powoływać się na aktualne normy, akty prane i wytyczne projektowe w tym wytyczne projektowe zarządców dróg.

- Szczegółowe specyfikację dotyczące poszczególnych branż powinny być zgodne ze specyfikacją ogólną, ich zapisy nie powinny się wykluczać, nie powinno być niezgodności pomiędzy specyfikacją ogólną a specyfikacjami szczegółowymi.

- W specyfikacji należy przedstawić cały zakres robót niezbędnych do wykonania zadania, zgodny z projektem i pozostałą dokumentacją przetargową.

-Poszczególne specyfikacje powinny zawierać kody CPV wynikające z tzw. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- Specyfikacja techniczna powinna być spójna z przedmiarem i dokumentacją techniczną. Numeracja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych powinna być powiązana z pozycjami przedmiaru robót w celu ścisłego połączenia kosztu z zakresem wykonywanego rodzaju robót.

- Specyfikacja powinna zwierać szczegółowe informację, niezbędne do prawidłowego zrealizowania kontraktu.

- W specyfikacji nie może być podanych konkretnych marek produktów, należy wskazywać jedynie parametry i określać warunki, jakim powinny odpowiadać elementy założone w projekcie, aby umożliwić zachowanie konkurecyjności ofert. Określenie wytycznych nie może być zbyt szczegółowe, aby nie wskazywać jednego z producentów.

- W specyfikacji należy dostosować ilość i rodzaj badań dla każdego zakresu prac i zastosowanego materiału.

- W specyfikacji technicznej w części ogólnej powinien być zawarty opis robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz w części specyfikacji dotyczącej rozliczeń robót powinien być zawarty opis zasad w jaki będą te roboty rozliczane. Od ustaleń zawartych w punkcie odnośnie rozliczeń robót zależy czy roboty tymczasowe będą robotami podstawowymi, tj. odrębnymi pozycjami w przedmiarze robót, przy czym pamiętać należy, że w tabelach przedmiaru robót, prace towarzyszące nie mogą być pozycjami przedmiarowymi.

Uwaga: Formę płatności, rozliczeń i odbioru robót uzgodnić z „AQUANET” S.A. przed przystąpieniem do opracowywania ww. specyfikacji.

  - Kosztorys inwestorski

Wykonany metodą szczegółową. Pozycje kosztorysowe muszą być odpowiednio posegregowane i zgodne z pozycjami scalonego przedmiaru robót. Każda pozycja przedmiaru scalonego powinna odpowiadać 1:1 pojedynczemu działowi w kosztorysie inwestorskim.

Kosztorys inwestorski powinien być zgodny z podziałem wynikającym z tabeli OT (nazewnictwo zgodne DEF-SRT – Załącznik nr 4).

Uwaga: Przed wykonaniem kosztorysu Biuro Projektowe wyśle do „AQUANET” S.A. założenia do kosztorysowania w celu zatwierdzenia.

Kosztorys Inwestorski należy przekazać dwukrotnie:

- I przekazanie w wersji elektronicznej (etap weryfikacji projektu po zamiennym pozwoleniu na budowę zakończony przygotowaniem listy uwag i zastrzeżeń do projektu)

Data oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie może  być wcześniejsza niż 2 m-ce przed datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- II przekazanie (etap zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego)

Miesiąc oszacowania Kosztorysu Inwestorskiego nie może być wcześniejszy niż miesiąc w którym podpisany zostanie Protokół Odbioru Końcowego .

  - Przedmiar robót

- Przedmiar w formie tabelarycznej (scalony) - przedmiar robót powinien być podzielony dla danego obiektu na działy odpowiadające co najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). składający się z komponentów tabeli importu OT (nazewnictwo zgodne z załącznikiem DEF-SRT – Załącznik nr 4) w wersji elektronicznej edytowalnej.

W tabeli dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

- numer pozycji przedmiaru,

- numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- nazwę i opis pozycji przedmiaru ,

- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,

- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru, cenę jednostkową i wartość.

Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów inwestorskich.

Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.

  - Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z            obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

  - Oświadczenia:

- o kompletności dokumentacji projektowej i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia,

- projektantów i sprawdzających o zgodzie na ujawnienie danych osobowych w dokumentacji projektowej.

  - Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień oraz decyzji zestawiony w osobnej teczce wraz ze spisem treści (ZES-SKL – Załącznik nr 5)

  - Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji - ZES-SKL (załącznik nr 5) przekazać w formie elektronicznej- plik .xls oraz w formie papierowej.

# Informacje uzupełniające

  - Projekty powinny zawierać rozwiązania zgodne z Danymi technicznymi.

  - W wycenie należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich map, aktualizacji map jeśli w trakcie prac projektowych zajdzie taka potrzeba, weryfikacja decyzji PnB i w razie konieczności zamiennego PnB, uzgodnień.

  - W wycenie należy uwzględnić koszty wykonania całej dokumentacji w wersji  elektronicznej (w formatach .pdf, .ath, .doc/.docx, .dwg/.dxf , .xls/.xlsx., .mp4, . mpg, .avi), w tym również w przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamiennego projektu na budowę skan zamiennego projektu budowlanego z czerwonymi pieczątkami w przypadku uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę w wersji papierowej.

  - Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe.

  - Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej, aktualnymi na dzień będący Terminem Wykonania Projektu. W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720 z późn. zm.).

  - Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605, 1720 z późn. zm.).

  - Przywoływane w dokumentacji projektowej normy stosować razem z zapisem „lub równoważny” zgodnie z przepisem art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Zobowiązuje się Biuro Projektowe do przekazywania na bieżąco do „AQUANET” S.A. kopii wniosków wystąpień o mapy, decyzje i uzgodnienia (wraz z załącznikami) oraz do zwoływania co najmniej raz na kwartał rad technicznych w siedzibie AQUANET S.A. lub w formie wideokonferencji w celu omówienia postępu prac.

  - Ewentualny projekt zabezpieczeń bądź przełożenia kabli elektr., AKPiA, teletechnicznych i telekomunikacyjnych będących własnością „AQUANET” S.A. należy uzgodnić z Działem Automatyki i Energetyki, Działem Ochrony i Działem Informatyki „AQUANET” S.A.

  - Podczas pierwszego spotkania projektowego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Raportu Otwarcia, w którego skład wchodził będzie:

•	Szczegółowy Raport i wnioski z wizji lokalnej w terenie, o której mowa w punkcie 2.1.5.

•	Analiza warunków technicznych/opisu przedmiotu zamówienia, o których mowa w punkcie 2.1.1.

Wraz z przesłaniem Raportu Otwarcia do „AQUANET” S.A. Biuro Projektowe wystąpi z prośbą o zorganizowanie pierwszego spotkania, celem omówienia ww. raportu i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazywać do AQUANET S.A. do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego zaktualizowany raport miesięczny wraz z obiegówką. Natomiast aktualny harmonogram rzeczowy i finansowy – raz na miesiąc lub na prośbę AQUANET S.A..

  - Zobowiązuje się Biuro Projektowe do prowadzenia karty obiegowej zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowym (załącznik nr 5 do Umowy).

  - Biuro Projektowe po podpisaniu umowy wystąpi z wnioskiem o wydanie pełnomocnictw wraz podaniem danych osób na które mają być wystawione pełnomocnictwa (jeśli będzie konieczność uzyskania zamiennego PnB).

  - Wykonawca zobowiązany jest trwale zanonimizować wszystkie dane osobowe widniejące w Dokumentacji Projektowej. Powyższe nie dotyczy Teczki z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień w których znajdują się dane osobowe.

  - Z uwagi na konieczność zachowania pełnej kompatybilności technicznej, eksploatacyjnej i serwisowej z istniejącymi  mieszadłami (ujętymi w Projekcie Budowalnym - Załącznik nr 2) zaprojektowane w ramach niniejszego zadania urządzenia muszą być równoważne z mieszadłami producenta KSB stosowanymi w pozostałych reaktorach oczyszczalni. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia równoważnego pod warunkiem, że jego parametry techniczne, sposób montażu, połączenia oraz obsługa serwisowa są w pełni zgodne z istniejącymi rozwiązaniami  KSB i zapewniają współpracę z pozostałymi elementami systemu bez konieczności modyfikacji infrastruktury.

# Przekazanie opracowania projektowego

Należy złożyć zamienną wersję elektroniczną Projektu Budowlanego wraz z pismem przewodnim na „chmurę” wskazaną przez prowadzącego zadanie z ramienia „AQUANET” S.A. uwzględniając nazewnictwo plików zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.aquanet.pl w zakładce „Dla Klienta”

Na etapie sprawdzania kompletu dokumentacji projektowej, wersję elektroniczną dokumentacji przesłać na „chmurę” wskazaną przez osobę prowadzącą zadanie.

AQUANET S.A. dopuszcza możliwość złożenia kompletu dokumentacji do weryfikacji przed uzyskaniem ostatecznej decyzji zamiennego Pozwolenia na Budowę, tzn. po złożeniu wniosku o zamienne Pozwolenie na Budowę.

Kompletną dokumentację do weryfikacji należy złożyć do „AQUANET” S.A. maksymalnie na 2 miesiące przed upływem terminu końcowego określonego w Umowie na prace projektowe. Poniżej terminy weryfikacji kompletnej dokumentacji projektowej:

- termin przygotowania i przekazania AQUANET S.A. Projektu wraz z  prawomocną decyzją zamiennego pozwolenia na budowę jeśli zaistnieje taka konieczność – maksymalnie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Etap zakończony podpisaniem Protokołu zdawczo-odbiorczego;

  - termin weryfikacji Projektu - 30 dni od przekazania przez Wykonawcę Projektu i podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. Etap zakończony przygotowaniem listy uwag i zastrzeżeń do Projektu;

  - termin uwzględnienia uwag i zastrzeżeń do Projektu - 15 dni od przekazania listy uwag i zastrzeżeń do Projektu. Wykonawca w tym terminie przekaże AQUANET S.A. Projekt wolny od Wad i uwzględniający uwagi i zastrzeżenia AQUANET S.A.. Etap zakończony przekazaniem poprawionego Projektu;

  - termin podpisania Protokołu Końcowego - w terminie nie dłuższym niż 15 dni od złożenia poprawionego Projektu Strony podpiszą Protokół Końcowy  – tym samym Umowę będzie się traktować, jako wykonaną w terminie.

# Załączniki:

Załącznik nr 1 -		 Dane techniczne,

Załącznik nr 2 - Pozwolenie na Budowę na przebudowę bioreaktorów – Decyzja 103/23 z dnia 12.01.2023r. wraz z załącznikami,

Załącznik nr 3 - Przykład przedmiaru scalonego robót (PRS),

Załącznik nr 4 - Zestawienie definicji środków trwałych (DEF-SRT),

Załącznik nr 5 - Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji (ZES-SKL),

Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowy,

Załącznik nr 7 – Mapa.