SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Obsługa techniczna obiektów Aquanet SA.

I. Zakres robót obejmuje: 

1. Kompleksowa obsługa węzłów cieplnych i punktu zdawczo odbiorczego, 

2. Kontrola, naprawa, regulacja instalacji wod-kan-co,

3. Naprawa ścianki wodnej w holu głównym w budynku CBA, 

4. Obsługa i naprawa fontanny przed budynkiem DW, 

5. Współpraca z Działem Administracyjnym w ramach potrzeb eksploatacyjnych (naprawa mebli, przemeblowania pokoi biurowych, naprawa podłóg, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, przenoszenie dokumentacji, wymiana kasetonów, w okresie zimowym codzienny przegląd instalacji co, wieszanie tablic i obrazów, naprawa oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, itp.) 

6. Obsługa zdrojów wodnych w tym:
· Wymiana butli w zdrojach wodnych (CO2 spożywcze) wraz z ich napełnieniem

· Usuwanie drobnych usterek w zdrojach wodnych

· Systematyczne sprawdzanie poprawności działania zdrojów

· Opróżnianie zbiorników z wodą w zdrojach bezodpływowych

7. Dodatkowe prace mechaniczne zlecone przez koordynatora ze strony Zamawiającego.
8. Kontrola, naprawa lub wymiana źródeł światła i/lub opraw oświetleniowych oraz łączników oświetleniowych w przestrzeniach biurowych budynków wyszczególnionych w punkcie II.

II. Powyższe prace obejmują n/w budynki oraz zdroje: 

1. Centralny Budynek Administracyjny.

2. Budynek Biurowy Dolna Wilda. 

3. Budynek Administracyjno-Biurowy.

4. Budynek Centralnej Dyspozytorni.
5. Budynek portierni Górnej i Dolnej. 

6. Budynek Archiwum. 

7. Budynek Biurowy Magazynu. 

8. Budynek filtrów nr I i II. 

9. Budynek Studni nr I i II. 

10. Dom socjalny - Ujęcie Wody Dębina. 

11. Budynki Warsztatowe Serwisu Mechanicznego. 

12. Budynek odżelaziacza nr I i II. 

13. Obiekty COŚ – ul. Gdyńska 1 Koziegłowy 

14. Obiekty SUW Mosina – ul. Czereśniowa 1 

15. Obiekty LOŚ – ul. Serbska 

16. Obiekty przepompowni wody czystej przy ul. Piątkowskiej 

17. Budynek Przepompowni Ścieków ul. Garbary 120. 

18. Sporadycznie mniejsze obiekty należące do Spółki Aquanet S.A. 
	Lp
	Lokalizacja
	Rodzaj zdroju wodnego

	1
	Dolna Wilda DW 2 piętro
	Wall 2

	2
	Dolna Wilda DW parter
	Wall 2

	3
	Dolna Wilda DW BOK
	BCC3

	4
	Dolna Wilda DW 1 piętro
	Wall 2

	5
	Dolna Wilda CBA parter
	BCC3

	6
	Dolna Wilda CBA 1 piętro korytarz Zarządu
	Wall 2

	7
	Dolna Wilda CBA 1 piętro kuchnia Zarządu
	C2P

	8
	Dolna Wilda CBA 2 piętro
	Wall 2

	9
	Dolna Wilda CD parter
	Wall 2

	10
	Dolna Wilda CD 2 piętro
	C2P

	11
	Dolna Wilda ABW
	Ecochic

	12
	SUW Murowana Goślina
	Blusoda

	13
	SUW Gruszczyn SPW korytarz
	Wall 2

	14
	SUW Gruszczyn SWK kuchnia
	Blusoda

	15
	SUW Mosina ob. 13
	Ecochic

	16
	SUW Mosina ob. 04
	Ecochic

	17
	UW Dębina
	Wall 2

	18
	Piątkowska parter
	C2P

	19
	Piątkowska 1 piętro
	Wall 2

	20
	LOŚ Serbska
	Blusoda

	21
	COŚ bud. socjalny
	Blusoda

	22
	COŚ CD
	Blusoda

	23
	COŚ warsztat mechaniczny
	C2P

	24
	COŚ maszynownia
	Wall2

	25
	COŚ STSO
	C2P

	26
	COŚ automatycy
	C2P

	27
	OŚ Szlachęcin
	C2P

	28
	OŚ Borówiec
	C2P

	29
	OŚ Mosina
	C2P


III. Materiały 
Materiały wykonawca będzie kupował w ramach aktualnych potrzeb dla realizowanych zleceń. 

IV. Uprawnienia 
Pracownik posiadać powinien uprawnienia: 

1. Świadectwo kwalifikacji grupy 1 - G1 (elektryczne do 1kV) – na stanowisku eksploatacji (E).

	Zakres pracy:

	OBSŁUGA – czynności mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska

	KONSERWACJA – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci

	REMONTY – czynności związane z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego

	MONTAŻ – czynności niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci


2. Świadectwo kwalifikacji grupy 3 - G3 (gazowe) - na stanowisku eksploatacji (E).

	Zakres pracy:

	OBSŁUGA – czynności mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska

	KONSERWACJA – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci

	REMONTY – czynności związane z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego

	MONTAŻ – czynności niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci

	KONTROLNO - POMIAROWY -  czynności niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci


V. Sprzęt 
Wykonawca powinien posiadać narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt do obsługi wod-kan- co sprzęt do utrzymania porządku po wykonanych pracach. 

VI. Transport 
Wykonawca powinien posiadać swój transport, jak również transport do przewozów wielkogabarytowych. 

VII. Dyspozycyjność. 
Pracujemy od godz. 6:30 – 14:30 w sytuacjach awaryjnych interwencja musi być natychmiastowa – pracownik w tych godzinach przebywać musi na terenie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126. 

Dodatkowo zastrzegamy sobie możliwość zgłoszenia potrzeby obecności dodatkowego pracownika wymiarze maksymalnie 4 dni w miesiącu, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy za pośrednictwem e-mail, o potrzebie obecności serwisanta.
W przypadku konieczności naprawy/wymiany butli w zdroju wodnym mieszczącym się poza siedzibą Spółki tj. na pozostałych obiektach prace te powinny być wykonane po godzinie 14:30.
VIII. Okres obowiązywania umowy.
5 luty 2026 – 31 styczeń 2029
Ofertę należy przedstawić kompleksowo na roboczo-godziny (pełny miesiąc roboczy + ewentualne 4 dni w miesiącu „na wezwanie” zgodnie z umową) i transport (średnia miesięczna ilość km przejechanych na potrzeby realizacji zleceń to ok. 700km). 

Dodatkowo do umowy zostanie doliczona kwota na materiały 4000 zł / miesiąc, która będzie rozliczana ryczałtowo po zakończeniu każdego miesiąca po przedstawieniu przez Wykonawcę protokołu z wykonanych prac.
