PYTANIE 1

„W jakim zakresie od zbiornika wodnego należy inwentaryzować infrastrukturę?”

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ pkt6  zakres niniejszego postępowania obejmuje:

- inwentaryzację zbiornika wodnego,

- terenu zbiornika,

- wylotów,

- pierwszego odcinka kanału doprowadzającego/odprowadzającego.

Zamawiający doprecyzowuje, że:

1. Wszystkie elementy infrastruktury znajdujące się na terenie zbiornika

— czyli w obrębie ogrodzenia, a w przypadku jego braku w granicach działki (zgodnie z załącznikiem 1.5) —
podlegają ujęciu w inwentaryzacji poprzez naniesienie ich lokalizacji na plan.

Dotyczy to m.in.: studni, separatorów, włazów, zasuw, krat, punktów eksploatacyjnych oraz innych obiektów.

2. Wymagane pomiary dla tych elementów:

- Współrzędne XY – obowiązkowo, o ile warunki techniczne na to pozwalają.

- Rzędne – tylko w przypadku dostępności elementu i możliwości technicznych wykonania pomiaru.

3. W przypadku elementów zalanych lub niedostępnych:

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym.
Zamawiający zorganizuje wypompowanie w celu umożliwienia pomiaru.

4. Infrastruktura znajdująca się poza terenem zbiornika / działki

nie podlega inwentaryzacji w ramach niniejszego postępowania i zostanie ujęta w odrębnym zadaniu.

PYTANIE 2

„Co w przypadku braku dostępu do pomiaru bezpośredniego np. separatorów z powodu zalania wodą? Kto odpowiada za przygotowanie elementów do pomiaru?”

Odpowiedź:

Szczegółowa inwentaryzacja separatorów, studni i innych elementów sieci kanalizacji nie należy do zakresu niniejszego postępowania, z wyjątkiem przypadków, gdy znajdują się one na terenie zbiornika (w obrębie ogrodzenia lub — gdy ogrodzenia brak — w granicach działki).

Dla elementów zlokalizowanych w tym obszarze:

- Wykonawca wykonuje pomiary współrzędnych XY, jeżeli jest to technicznie możliwe.

- Rzędne wykonuje się tylko, gdy obiekt jest dostępny.

- Jeśli element jest zalany lub niedostępny, Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym,
a Zamawiający zapewni wypompowanie wody lub inne działania umożliwiające wykonanie pomiaru.

Elementy poza terenem zbiornika/działki będą przedmiotem odrębnego postępowania.