Wymiana membran dyfuzorów JB300 w dwóch bioreaktorach nr 10.X na terenie COŚ

Celem zadania jest wymiana 8200 sztuk membran w dyfuzorach JB300 zainstalowanych w rusztach napowietrzających w dwóch bioreaktorach nr 10.X na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Czyszczenie bioreaktora z zalegającego osadu po stronie Zamawiającego. Czyszczenie dyfuzorów napowietrzających JB300 po stronie Wykonawcy (mogą zalegać zanieczyszczenia po opuszczonej zawartości bioreaktora na dyskach systemu napowietrzania). Całkowita powierzchnia rusztów 1710 m2 jednego bioreaktora.

Dane dyfuzora oraz rysunek techniczny przedstawiono w pliku o nazwie: Załącznik nr 1 JB300. Membrany w posiadaniu Zamawiającego. Rzut bioreaktora przedstawiono w pliku o nazwie: Załącznik nr 2 Bioreaktor. Transport membran na dno bioreaktora po stronie Wykonawcy.