S W Z

Wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na terenie przepompowni przy ul. Mieszka I w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego ogrodzenia oraz wykonaniu i montażu nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i podmurówką na terenie przepompowni wód deszczowych przy ul. Mieszka I w Poznaniu.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje dostawę wszystkich materiałów, urządzeń, sprzętu oraz wykonanie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Zakres prac:

- Roboty przygotowawcze

- przeprowadzenie wizji lokalnej terenu

- wytyczenie przebiegu nowego ogrodzenia zgodnie z dokumentacją,

- zabezpieczenie terenu robót.

- Demontaż istniejących elementów ogrodzenia

- demontaż istniejących przęseł ogrodzeniowych (28mb),

- demontaż bramy wjazdowej (5mb),

- rozbiórka istniejącej podmurówki wraz z fundamentami,

- załadunek, transport i utylizacja zdemontowanych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W związku z tym, że po wykonaniu rozbiórki ogrodzenia teren inwestycji stanie się swobodnie dostępny, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia obszaru przed dostępem osób niepowołanych przez cały okres realizacji robót. Zabezpieczenie powinno zapewniać zachowanie wymogów bezpieczeństwa oraz ochrony mienia Zamawiającego, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich jak: tymczasowe ogrodzenia, blokady dostępu, oznakowanie terenu oraz inne rozwiązania adekwatne do charakteru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącego uzgadniania sposobu zabezpieczenia terenu z działem ochrony AQ oraz do niezwłocznego informowania go o wszelkich zmianach związanych z dostępnością terenu lub organizacją zabezpieczeń

- Prace ziemne i przygotowawcze pod nowe ogrodzenie

- wykonanie wykopów pod fundamenty i podmurówkę,

- przygotowanie podłoża pod montaż słupków i elementów ogrodzenia,

- ewentualne wyrównanie i stabilizacja gruntu.

- Wykonanie nowej podmurówki

- wykonanie fundamentów pod ogrodzenie i bramę,

- montaż podmurówki,

- wykonanie niezbędnych zbrojeń i prac betoniarskich.

- Montaż nowego ogrodzenia

- montaż słupków ogrodzeniowych wraz z ich osadzeniem i stabilizacją,

- montaż przęseł ogrodzeniowych zgodnie z wymaganiami technicznymi,

- Montaż nowej bramy wjazdowej

- osadzenie konstrukcji bramy wjazdowej,

- montaż zawiasów, zamków, rygli i pozostałego osprzętu,

- regulacja bramy i sprawdzenie poprawności działania.

- Roboty wykończeniowe i porządkowe

- uzupełnienie i wyrównanie terenu po wykonanych robotach,

- odtworzenie nawierzchni przyległej do ogrodzenia wzdłuż pasa drogowego kostką pozbruk

- uporządkowanie terenu przepompowni,

- wywóz odpadów i pozostałości po robotach.

- Dokumentacja powykonawcza

- sporządzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac zgodnie z zakresem,

- przekazanie protokołu odbioru.

Wymagania techniczne dotyczące materiałów

Do wygradzania obiektów przepompowni należy stosować system panelowy (ogrodzenie panelowe wykonane z prętów spawanych lub zgrzewanych punktowo, ocynkowanych o wysokości 1,80-2,00 m (w tym podmurówka systemowa o wysokości 0,2 m), szerokość panela 2,50 m, montowane na słupkach o profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej 60x60x1,5 mm). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Bramy systemowe. Preferowane są bramy przesuwne, jeżeli pozwolą na to warunki montażu. Szerokość bramy wjazdowej min. 4,0 m, chyba, że istnieje uzasadnienie zastosowania innej szerokości. Furtki systemowe o szerokości 1,0 m. Maksymalna odległość między rzędną terenu, a rzędną dolnej krawędzi bramy to 0,1 m. W przypadku zastosowania bramy dwuskrzydłowej należy przewidzieć zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem się bramy.

Wszelkie zamknięcia (zamki, kłódki itp.) należy objąć systemem ABLOY POL – A07N009, stanowiącym kontynuację dotychczasowego systemu stosowanego przez Aquanet S.A.

Kolor opłotowania zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Aquanet – Pantone 280 C palety „Pantome Matching System”, RAL: 5002.

Powyższe wymagania dotyczące systemu ogrodzeniowego, bram oraz systemu zamknięć zostały zaczerpnięte z dokumentu „PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ZA POMOCĄ BŁĘKITNO-ZIELONEJ INFRASTRUKTURY (BZI) ORAZ SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ – Załącznik nr 3: Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi wód opadowych – branża technologiczna i konstrukcyjno-budowlana”, stanowiącego podstawę opracowania niniejszych wymagań

Cena ofertowa

Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót podstawowych oraz towarzyszących, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu zapytania.

- Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz innymi dokumentami i Warunkami Zamawiającego.

- Przekazanie obiektu budowlanego

Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy obiekt budowlany protokołem przekazania, podpisanym przez obie strony. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego obiektu do chwili odbioru ostatecznego robót tj. protokołu odbioru końcowego (załącznik nr 3 do SWZ).

- Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu, w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności:

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: tymczasowe ogrodzenia oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Powyższe elementy po zakończeniu robót i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych ogrodzeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, emisji i hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego działań. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone i skażone. W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

- zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy. Stosując się do powyższych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych i objazdów;

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami;

- składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych wskutek lub w związku z realizacją prac, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm i przepisów prawa w tym zakresie;

- prowadzanie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz prowadzi aktualne karty przekazania odpadów (BDO),

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, itp.;

- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu,

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie objętym pracami oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Ochrona stanu technicznego własności obcej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i obiektów na powierzchni ziemi oraz  w razie konieczności uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń stosowne zezwolenia, dot. pracy w ich obrębie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody, spowodowane przez jego działania lub zaniechanie tych działań, w instalacjach naziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji robót, Wykonawca na swój koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie, przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z odszkodowaniami wynikającymi z niedziałania lub działania w niepełnym zakresie, a wynikającymi z naruszenia instalacji lub jej uszkodzenia. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W ramach oferty, Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane lub uszkodzone w związku z prowadzonymi Robotami. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie odtworzenia elementów infrastruktury oraz zgłoszenia ewentualnych kolizji przed rozpoczęciem robót.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. Wykonawca sporządzi i wdroży plan BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, rękawic, masek, szelek;

- zabezpieczenie pracy pracowników w kanałach i studniach wynikające z możliwości poślizgu lub zmycia pracownika przez płynące ścieki powstałe w wyniku czyszczenia kanałów i studni;

- właściwe przewietrzenie kanałów i studni oraz wyposażenie pracowników w sprzęt pomiarowo-ostrzegawczy przez nadmiernym stężeniem gazów i niedoboru tlenu;

- właściwe oświetlenie wykopów, kanałów, komór i studni;

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami, itp.;

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie tego terenu;

- zapewnienie punktu sanitarnego w miejscu prowadzenia robót, wyposażonego w umywalnie, prysznic, w związku z prowadzeniem prac w obiektach mających bezpośredni kontakt ze ściekami powstałymi z czyszczenia kanałów i studni,

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków;

- urządzenia do pomiaru stężenia gazu;

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami;

- właściwe zabezpieczenia ppoż. Robót i urządzeń oraz Terenu Budowy i zaplecza.

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy, wszystkich pracowników na Terenie Budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie Wykonawcy.

Zabrania się wykonywania wszelkich prac oraz przebywania ludzi i sprzętu w kanale podczas opadów deszczu.

- Stosowanie prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca z wyjątkiem, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prac. Wszelkie roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

Załączniki:

Załącznik 1. – Wzór wniosku materiałowego

Załącznik 2. – Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

Załącznik 3. – Protokół przekazania obiektu

Załącznik 4. – Oświadczenie Kierownika budowy

Załącznik 5. – Wzór protokołu końcowego

Załącznik 6. – Oświadczenie o wyznaczeniu koordynatora BHP

Załącznik do SWZ nr 1-wzór

| Nazwa zadania | Wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na przepompowni przy ul. Mieszka I w Poznaniu |
| --- | --- |
| Zamawiający | Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań |
| Wykonawca |  |

# Wniosek o zatwierdzenie Materiałów / Urządzeń

| Nr dok. |  | Data wystawienia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiał / Urządzenie (nazwa wyrobu) |  |  |  |
| Producent / Dostawca (pełna nazwa) |  |  |  |
| Obiekt |  | Szacunkowa ilość |  |
| Imię i nazwisko |  | Podpis, data |  |
| Stanowisko |  |  |  |

| # Załączniki | # Ilość stron | # Potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis, data |

| Przedstawiciel Zamawiającego Akceptuję/Akceptuję z uwagami/Odrzucam* | Potwierdzenie odbioru przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Podpis, data | Podpis, data |

# * niepotrzebne skreślić

Załącznik do SWZ nr 2

Spis treści dokumentacji powykonawczej

- Opis inwestycji

- Zakres wykonanych prac

- Zastosowane materiały i urządzenia

- Rysunki i szkice powykonawcze

- Dokumentacja fotograficzna

- Protokoły odbioru

- Załączniki

Załącznik do SWZ nr 3

Poznań, dnia

# PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

# OBIEKTU

W dniu                               Strona przekazująca, przekazała Stronie przejmującej obiekt budowlany (przepompownię wód deszczowych objętą przedmiotem umowy) celem wykonania prac polegających na wymianie ogrodzenia. Przedmiotem przekazania jest obiekt budowlany na ul. Mieszka I w Poznaniu. Obiekt budowlany przekazany zostaje Stronie przejmującej do całkowitej obsługi – zgodnie z umową z dnia ………………..     nr …………………………………. Od dnia przejęcia obiektu budowlanego do dnia przekazania zwrotnego Stronie przekazującej tj podpisania Protokołu końcowego, Strona przejmująca jest za niego wyłącznie odpowiedzialna.

.

Obecni:

Strona przekazująca                                     Strona przejmująca

1……………………………                         1  ……………………………..

- Podczas przekazania przyjęto następujące ustalenia:

  - Zamawiający (Strona przekazująca) zobowiązuje się do:

    - Udostępnienia Wykonawcy obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy

    - Udostępnienia, na prośbę Wykonawcy - za pokwitowaniem, instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy oraz programu instruktażu  stanowiskowego bhp,

    - Udostępnienia, na prośbę Wykonawcy, norm wyposażenia pracowników w odzież, obuwie robocze, odzież ochronną oraz zakres wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej,

  - Wykonawca (Strona przejmująca) zobowiązuje się do:

    - właściwego, zgodnego z postanowieniami Umowy nr ………………………… z dnia ………………………….., zabezpieczenia przedmiotu umowy przed dostępem osób postronnych,

    - przeszkolenia pracowników w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dokumenty (o których mowa w pkt. 1 b) i c) powyżej,

    - poddania badaniom z zakresu medycyny pracy pracowników narażonych na działanie czynników chemicznych i biologicznych oraz pracowników wykonujących pracy na wysokości,

    - wyposażenia pracowników w odzież ,obuwie robocze, odzież i obuwie ochronne oraz sprzęt ochrony indywidualnej,

    - powołanie Kierownika budowy,

    - wyposażenia przekazanego teren w Apteczkę Pierwszej Pomocy oraz wyznaczenia pracownika który odbył szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, do udzielania pierwszej pomocy na przekazanym terenie.

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA

…………………………………………                           ………………………………………….

Załącznik do SWZ nr 4

Poznań dnia………………………………………….

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

W związku z prowadzonymi pracami przez firmę……………………………… związanymi z wymianą ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na przepompowni przy ul. Mieszka I w Poznaniu stwierdza się, że prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi przepisami, a teren budowy i jego otoczenie, doprowadzono do należytego stanu i porządku.

…………………………………….

(podpis oraz pieczątka Kierownika Budowy)

Załącznik do SWZ nr 5

|  |  |  |  |  |  | Protokół odbioru końcowego |  |  |  | miejscowość |  |  | Poznań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział |  | MSK |  |  |  |  |  |  |  | data |  |  |  |
| ## I. Nazwa zadania |  |  | Wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na przepompowni przy ul. Mieszka I w Poznaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Podstawa |  |  | Nr umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykonania |  |  | Adres zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Uczestnicy odbioru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1. Zlecający |  |  | AQUANET S.A, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań- Dział Sieci Kanalizacyjnej MSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przedstawiciele |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2. Wykonawca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przedstawiciele |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3 Inni uczestnicy |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### IV. Charakterystyka przedmiotu odbioru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1. Opis przedmiotu odbioru - zakres rzeczowy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót |  |  |  |  |  | Umowny termin rozpoczęcia robót: Faktyczny termin zakończenia robót: |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Komisja odbiorowa stwierdza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Przekazuje się zlecającemu następującą dokumentację: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentacja powykonawcza (2 kpl. w wersji elektronicznej + 1 kpl. w wersji papierowej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na tym protokół zakończono i podpisano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PODPISY KOMISJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zlecający: |  |  |  |  | Wykonawca: |  |  |  |  |  | Inni uczestnicy: |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |

Załączniki:

- Rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy

Załącznik do SWZ nr 6

Oświadczenie o wyznaczeniu koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wykonawca oświadcza, że jako koordynatora ds. BHP odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru i kontroli nad prowadzeniem prac objętych umową nr …………………… z dnia ………………………. przy zachowaniu wymogów BHP wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także koordynowanie postępowania w wypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników Wykonawcy wyznacza Pana/Panią ……………………………….

Koordynator ds. BHP wspólnie ze Specjalistą ds. BHP oświadcza, że:

- Zapoznał pracowników Wykonawcy realizujących umowę nr …………………… z dnia ………………………  z zagrożeniami występującymi w miejscach realizacji w/w umowy

- Pracownicy Wykonawcy realizujący zamówienia w/w umowy posiadają aktualne zdolności lekarskie oraz zostali przeszkoleni przez osobę kierującą pracownikami w zakresie wykonywanych prac.

Jednocześnie osoba koordynująca przebieg prac oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz za bezpieczeństwo w/w pracowników.

Wykonawca:                                                                                 Koordynator ds. BHP:

………………………………                                                           ………………………………

OŚWIADCZENIE BHP

Oświadczam, że zostałem zapoznany z przepisami i zasadami BHP i Ppoż. obowiązującymi na terenie działalności  Aquanet S.A. i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Przyjmuję do wiadomości obowiązek niezwłocznego zgłaszania wszelkich potencjalnych zdarzeń wypadkowych, incydentów, awarii i wypadków zaistniałych wśród pracowników lub na jego stanowiskach pracy Zleceniodawcy AQUANET S.A.

Wyrażam zgodę na udział przedstawiciela AQUANET S.A. we wszelkich postępowaniach związanych z wypadkami, awariami i innymi zdarzeniami; udostępnianie zebranych w tym zakresie materiałów oraz przekazywanie kopii dokumentacji ustalających okoliczności i przyczyny tych zdarzeń;

Wyznaczam Pana/Panią..................................…………………………………………………………nr. tel: ………………………………………… do bezpośredniego nadzoru nad podległymi pracownikami (sprawowania nadzoru i kontroli nad prowadzeniem prac realizowanych w ramach Umowy nr ……………………………….. z dnia ………………………………… przy zachowaniu przepisów i wymogów bhp), oraz do kontaktu ze Zleceniodawcą w sprawach bhp, organizacyjnych, itp. , z obowiązkiem przebywania na terenie prowadzonych prac.

………………………………………………………….

Data i podpis

Wymagania BHP wobec Wykonawcy:

- Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami.

- Wyznaczenie osoby z imienia i nazwiska do kontaktu w sprawach bhp ze Zleceniodawcą z obowiązkiem przebywania jej na terenie prowadzonych prac;

- Właściwy zgodny z przepisami i normami wynikający z oceny ryzyka, i zakładowych tabel przydziału ubiór: ubranie robocze i/lub ochronne, hełm ochronny, obuwie, kamizelka ostrzegawcza, środki ochronny wg specyfiki prowadzonych robót i występujących zagrożeń wraz z oświadczeniem pracowników o pouczeniu ich, co do zasad jego stosowania (środki ochrony indywidualnej, zbiorowej);

- Odbycie szkolenia informacyjnego;

- Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), uzgodnione z AQUANET S.A. - w zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót;

- Wykaz imienny pracowników wykonawcy z obowiązkiem jego aktualizacji na bieżąco;

- Przedłożenie wykazu podstawowych maszyn i sprzętu wykonawcy ‐ wraz z odpowiednią dokumentacją techniczno-ruchową;

- Aktualne badania lekarskie pracowników – orzeczenia lekarskie do wglądu - w zależności od podmiotu wykonującego pracę ( podmiot prywatny – firma )

- Aktualne szkolenia BHP – zaświadczenia do wglądu - w zależności od podmiotu wykonującego pracę ( podmiot prywatny – firma )

- Lista osób wyznaczonych do udzielania pomocy przed medycznej -  w zależności od podmiotu wykonującego pracę ( podmiot prywatny – firma )

- Uprawnienia personelu technicznego – elektrycy, operatorzy sprzętu, spawacze, hakowi , konserwatorzy UDT. . . – zaświadczenia do wglądu wraz z obowiązkiem posiadania ich na stałe przez uprawnionych;

- Dokumentacja UDT – rejestry, dopuszczenia, świadectwa, przeglądy, konserwacje –  dotyczy wykorzystywanych maszyn, urządzeń;

- Przeprowadzenie procesu oceny ryzyka zawodowego związanego z zakresem przypisanym wykonawcy na konkretnym obszarze robót i przedstawienie dokumentacji z oceny - w zależności od podmiotu wykonującego pracę ( podmiot prywatny – firma ) a także w zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót;

- Karty ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz z poświadczeniem o zapoznaniu z nimi pracowników - w zależności od podmiotu wykonującego pracę ( podmiot prywatny – firma ) a także w zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót;

- W wyniku stwierdzania naruszania obowiązujących przepisów i zasad BHP, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary pieniężne zawartych w umowie, oraz może zostać usunięty z terenu, na którym odbywają się prace, szczególnie w przypadkach niewykonywania poleceń służb AQUANET S.A.;

- Ubezpieczenia OC wykonawcy (firmy i pracowników) w zależności od charakteru, specyfikacji i zakresu prowadzonych robót;