SWZ

DANE TECHNICZNE

na

Remont trzech kraty bębnowych Huber Technology zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków w Mosinie Oczyszczalni Ścieków w Szlachcinie i zlewni w Luboniu

DANE OGÓLNE

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. Przytoczenie nazw własnych materiałów, urządzeń bądź ich producentów ma charakter jedynie przykładowy i służy wyłącznie określeniu standardowej  jakości materiałów i urządzeń, które mają być użyte do realizacji robót. Do urządzeń wskazanych w SIWZ, dla których są wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia równoważne powinny spełniać parametry projektowe i nie powinny być gorsze od opisanych w SIWZ.

Brak wskazania w załączniku propozycji zastosowania urządzeń równoważnych oznaczać będzie deklarację wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w SIWZ. Udowodnienie, że urządzenia i armatura są równoważne spoczywa na wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów.

Wszelkie koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem materiałów, urządzeń, armatury, projektowanej pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie remontu 3 szt. kraty bębnowych Huber Technology zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków oczyszczalni ścieków w Mosinie oczyszczalni Ścieków w Szlachcinie i zlewnii w Luboniu

Remont podzielony jest na trzy odrębne etapy zakończenie każdego z nich oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z przeprowadzenia testów odbiorowych i podpisania protokołu jest warunkiem przekazania do eksploatacji i wystawienia faktury za zrealizowany etap.

Etap 1.

Remont Maszyny Rotomat Ro5 z kratą Ro1 1000/6 nr urządzenia 283577 zlokalizowanej na Stacji ścieków dowożonych w Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie poprzez wymianę zużytych i uszkodzonych elementów zgodnie z listą części:

według załącznika nr 1

Etap 2.

Remont  Maszyny Rotomat   Ro3.1 z kratą Ro1  1000/6  nr urządzenia 13006138 zlokalizowanej na Stacji ścieków dowożonych w  Punkcie Zlewnym w Luboniu poprzez wymianę zużytych i uszkodzonych elementów zgodnie z listą części:

według załącznika nr 2

Etap 3.

Remont Maszyny Rotomat  Ro3.3 z kratą Ro1 780/10 nr urządzenia 13001328 zlokalizowanej na Stacji  ścieków dowożonych w Oczyszczalni Ścieków w Mosinie poprzez wymianę zużytych i uszkodzonych elementów zgodnie z listą części:

według załącznika nr 3

Dodatkowo należy przewidzieć mycie i wytrawianie urządzeń obejmujące:

- mycia preparatem odtłuszczającym, oraz wodnym urządzeniem ciśnieniowym

- trawienie urządzenia natryskowym preparatem do stali nierdzewnej

- zabezpieczenie ognisk znacznej korozji farbą do stali szlachetnej.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac dostarcza wykonawca zgodnie z listą części dedykowaną dla każdego z etapów wyjątek stanowią pozycje zaznaczone w tabeli kolorem zielonym i opisane jako ,, dostarcza zamawiający”.

Zamawiający na czas przeprowadzenia prac wyłączy urządzenie i instalację z eksploatacji .

Każdorazowo przeprowadzenie prób rozruchu  nowo zamontowanych części i instalacji wymagać będzie bieżących uzgodnień z Użytkownikiem. Zamawiający ponadto wymaga, wcześniejszego uzgodnienia  terminu  wyłączenia urządzenia z eksploatacji na czas naprawy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem .

Demontaż realizowany będzie przez Wykonawcę, a Zamawiający wskaże miejsce składowania zdemontowanych  elementów instalacji na terenie obiektu w którym realizowane będzie zlecenie.

Warunkiem przekazania do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku z przeprowadzenia testów odbiorowych i podpisania protokołu .

Zamawiający zaleca i umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków w miejscu realizacji zadania związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia  oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość dodatkowych roszczeń .