Instrukcja dla Wykonawcy:                                                        wypełniania karty montażu wodomierza

wersja: [1.0], data: [30_06_2022]

Spis treści

1.	CEL I ZAKRES	1

2.	OBSZAR DZIAŁANIA	1

3.	ZASADY POSTĘPOWANIA	1

3.1.	Opis postępowania	1

3.2.	Termin	2

4.	DOKUMENTY ZWIĄZANE	2

5.	ZAŁĄCZNIKI	2

# CEL I ZAKRES

Niniejszy dokument przedstawia opisanie jednolitych czynności wykonywanych przez Wykonawcę RBM celem wypełnienia kart montażu wodomierzy przez Wykonawcę.

# OBSZAR DZIAŁANIA

Zasady stosuje się w Dziale Realizacji Inwestycji (IB) przy współudziale Działu Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń (HWR).

# ZASADY POSTĘPOWANIA

### Opis postępowania

Opis postępowania jak i sposób wypełnienia karty wodomierzowej został zdefiniowany w Załączniku nr 1.

Uwaga ogólna:

Przy odbiorze wodomierzy Wykonawca otrzymuje karty montażu wodomierzy w dwóch kopiach

( karta różowa i karta biała). Sposób wypełnienia karty montażu wodomierza zależny jest od typu

wodomierza (z czarną nakładką, z szarą nakładą), miejsca montażu oraz od tego czy wodomierz

jest nowy czy wymieniany.

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu białej karty montażu do Aquanet w terminie wskazanym

w niniejszej Instrukcji.

### Termin

Kartę wodomierzową należy wypełnić  niezwłocznie po zamontowaniu wodomierza w obecności Klienta. Po zamontowaniu wodomierza, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania  wypełnionej karty montażu wodomierza (w kolorze białym) do AQUANET S.A. w terminie wskazanym w „Procedurze zawierania umów”. W przypadku demontażu starego wodomierza, Wykonawca razem z kartami przekazuje do HWR zdemontowany wodomierz.

# DOKUMENTY ZWIĄZANE

Brak dokumentów związanych z instrukcją.

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Opis postępowania .