Uzupełnienie wymagań do postępowania

3-07-18-019-1  Swarzędz - sieć wodociągowa w ul. Aroniowej w Garbach

- Wytyczne i procedury

Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa, przepisów, norm, wiedzy technicznej 
i zgodnie ze sztuką budowlaną. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany znać i przestrzegać obowiązujące wytyczne i procedury Zamawiającego podczas prowadzenia robót jak i przy wykonywaniu dokumentacji robót oraz ujmie koszty wynikające z ich zapisów w ofercie.

- Wytyczne do przygotowania tabeli importu OT,

- Wytyczne przygotowania dokumentacji powykonawczej przez Wykonawców Robót,

- Instrukcja dla Wykonawcy RBM dotycząca przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków w zakresie inwestycji własnych na obszarze działania AQUANET S.A.,

- Procedura i odpowiedzialność dotycząca znakowania inwestycji,

- Procedura zawierania umów,

- Wytyczne do projektowania i wykonawstwa,

- Wytyczne dla Wykonawców – Płukanie, dezynfekcja i dechloracja nowych odcinków sieci wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych od DN 80,

- Wytyczne przekazywania dokumentacji geodezyjnej,

- Instrukcja: Decyzja na wniosek o zajęcie pasa drogowego,

- Instrukcja dla Wykonawcy: wypełniania karty montażu wodomierza.

- Przedmiar robót

- Jeżeli w STWiORB nie napisano inaczej długość uzbrojenia (sieć wodociągowa) liczona będzie w metrach wykonanej rury - od osi do osi węzła.

- Jeżeli w STWiORB nie napisano inaczej długość uzbrojenia (przyłącza wodociągowego realizowanego do granicy posesji) obmierzona będzie w metrach na odcinkach pomiędzy osią węzła na sieci a granicą nieruchomości przyłączanej.

- Jeżeli w STWiORB nie napisano inaczej długość uzbrojenia (przyłącza wodociągowego realizowanego za granicą posesji) rozliczona będzie:

  - gdy zestaw wodomierzowy znajduje się w studzience - długość uzbrojenia będzie obmierzona od granicy posesji do osi studzienki. Cenę studzienki wraz z wyposażeniem należy ująć w metrze przyłącza zlokalizowanego na terenie posesji.

  - gdy zestaw wodomierzowy znajduje się w budynku - długość uzbrojenia będzie obmierzona od granicy posesji do zewnętrznej ściany budynku. Cenę zestawu wodomierzowego wraz 
z wykonaniem podejścia od zewnętrznej ściany budynku (przejście przez ścianę budynku wraz z przywróceniem miejsca montażu do stanu pierwotnego) ująć w metrze przyłącza zlokalizowanego na terenie posesji.

- Warunek rozpoczęcia wykonywania robót w zakresie przyłączy:

  - Dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę podpisanych przez posiadaczy gruntów, na których mają być te przyłącza posadowione, wniosków o zawarcie umowy na dostarczenie wody.

  - Dostarczenie Zamawiającemu podpisanej Umowy (Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po zrealizowaniu punktu a.). Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu podpisanych Umów o dostarczenie wody. Czas przeznaczony na pozyskanie podpisanych wniosków i Umów, o których mowa powyżej, należy uwzględnić w harmonogramie robót.

  - W przypadku braku zgody właściciela posesji na podpisanie Umowy przyłącze należy wykonać do granicy posesji oraz zaślepić korkiem.

  - W przypadku kiedy Wykonawca wybuduje przyłącze i nie dostarczy Zamawiającemu Umowy 
o dostarczenie wody, Zamawiający nie dokonuje odbioru przyłącza ani płatności za wykonanie fragmentu przyłącza za granicą posesji.

  - Wejście na posesje prywatne jest możliwe po uprzednim podpisaniu z właścicielem terenu protokołu wejścia na teren prywatny. Fakt opuszczenia terenu prywatnego również musi zostać potwierdzony przez właściciela

  - Szczegóły zasad współpracy i opis przebiegu czynności między podmiotami biorącymi udział w procesie zawierania umów o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, w ramach prowadzonych przez Spółkę inwestycji związanych z budową przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych znajduje się w „Procedurze zawierania umów o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcami dla których Spółka wybudowała przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne w ramach realizowanych inwestycji”.

- Wymagania pozostałe

- Koszt (ewentualnego) odwodnienia wykopów powinien być wliczony w cenę jednostkową mb przewodu wodociągowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji decyzji/uzgodnień w sytuacji gdy straciły ważność po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej zgodnie 
z poniższymi wytycznymi:

Dokumentacja fotograficzna przygotowana przed rozpoczęciem robót powinna dokumentować stan powierzchni terenu tj. powinna wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) 
z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inspektorowi nadzoru.

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót.

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót lub na które Roboty będą 
w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.

Dokumentację taką (w formie zdjęć lub filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu (Koordynatorowi zadania) w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub zamieścić w chmurze udostępnionej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy.

Dokumentacja fotograficzna wykonana po zakończeniu robót powinna  dokumentować m.in. zakończenie wszelkich prac odtworzeniowych: odtworzenia nawierzchni dróg, chodników,  terenów zielonych, posesji mieszkańców, wjazdów, terenów przyległych etc."

- Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykonania części Przedmiotu Umowy tj. przyłączy wodociągowych na terenach prywatnych, przy czym wartość niewykonanych Robót w zakresie ww. nie przekroczy 10% Wynagrodzenia, określonego w  § 4 ust. 1. Umowy. W przypadku niewykonania ww. zakresu, pozycje, znajdujące się w Przedmiarze Scalonym Robót dot. przyłączy na terenach prywatnych nie zostaną rozliczone.